Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск»

Состав общего имущества многоквартирного дома

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Комсомольская, д.52

2. Год постройки 1955

1

3. Количество этажей 2

4. Количество квартир 8

5. Площадь: жилых помещений (общая площадь квартир) 521,4 кв. м.

6. Количество лестниц - 2 шт.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |
| чердачные |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |
| окна |
| двери | Филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |
| внутренняя |
| наружная | Обшит, окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Центр. Отопление | есть |
| Печное отопление |  |
| Водопровод | От гор. магистрали |
| Электроосвещение | Открытая 220В |
| Радио | От гор. Сети |
| Телефон | От гор. Сети |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |
| Канализация | Центр. |  |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Электроплиты |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |