[image: image1.png]


Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»
[image: image2.png]



УТВЕРЖДЕН

постановлением министерства

строительства и архитектуры

Архангельской области

от 2 апреля 2020 г. № 37-п

(в ред. с изм. от 21 января 2022 г. № 2-п,

от 27 мая 2022 г. № 40-п,

от 15 декабря 2023 г. № 79-п,

от 2 мая 2023 г. № 12-п,

от 28 апреля 2025 г. № 25-п)

Заказчик:

Администрация 

муниципального образования 

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018 

Генеральный план муниципального образования 

«Город Архангельск»

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация 

муниципального образования 

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018
Генеральный план муниципального образования 

«Город Архангельск»

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Генеральный директор






Е.С. Чугуевская

Начальник МТП-1, 

руководитель проекта






Е.Г. Кузьмина

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы утверждаемой части проекта:

Текстовые материалы

Том 1. Положение о территориальном планировании (пояснительная записка), н/с
Графические материалы:

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

2. Карта функциональных зон муниципального образования «Город Архангельск»,           М 1:10 000, н/с;

3. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области образования, физической культуры и массового спорта, М 1:10 000, н/с;

4. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архангельск» включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочные места), М 1:10 000, н/с;

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области электроснабжения населения,                   М 1:10 000, н/с;

6. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области теплоснабжения населения,                          М 1:10 000, н/с;

7. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области газоснабжения населения, М 1:10 000, н/с;

8. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоснабжения населения,                     М 1:10 000 (секретно);

9. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоотведения, М 1:10 000, н/с;

10. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области инженерной подготовки территории и дождевой канализации, М 1:10 000, н/с;

11. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, М 1:10 000, н/с;

12. Сводная карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с.

Материалы по обоснованию проекта: 

Текстовые материалы

Том 2. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) Книга, 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4, н/с, Книга 5 (секретно)

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Архангельск", н/с

Приложение 2. Описание электронного проекта

Графические материалы:

1. Карта границ муниципального образования муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

2. Карта местоположения объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

3. Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа,                   М 1:10 000, н/с;

4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000, н/с;

5. Карта зон современного функционального использования территории городского округа, М 1:10 000, н/с;

6. Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, н/с;

7. Карта размещения объектов электроснабжения, М 1:10 000, н/с;

8. Карта размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, М 1:10 000, н/с;

9. Карта размещения объектов водоснабжения, М 1:10 000 (секретно);

10. Карта размещения объектов водоотведения, М 1:10 000, н/с;

11. Карта инженерной подготовки территории, М 1:10 000, н/с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
6
9I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»


91.1. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта


201.2. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области автомобильного транспорта общего пользования и автомобильных дорог


301.3. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки


871.4. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области благоустройства и озеленения


882. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ




Проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» был выполнен авторским коллективом МТП-1 ОАО Гипрогор:

Руководитель проекта 






Кузьмина Е.Г.
Главный архитектор проекта





Полянский А.В.

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н.



Мачульская О.В.

Главный экономист проекта





Чельцова Н.В.

Главный специалист – геолог, эколог, к.г-м.н.



Соколова О.Г.

Главный специалист – экономист 





Вахрамова М.А.

Ведущий специалист – транспортник, к.г.н., 

доцент








Крылов П.М.

Ведущий архитектор 






Осокина О.Н.

Инженер по ВиК







Рязанова Н.В.

Инженер по теплоснабжению, 

электроснабжению







Дронова А.А.

Инженер по ГИС







Корабинских М.В.

Техник-проектировщик 






Лисовский А.О.

Введение

Проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года (далее Проект) выполнен Открытым акционерным обществом «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (ОАО «Гипрогор»), в соответствии с Муниципальным контрактом №78 от 31.07.2018, заключенным с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

Основанием для разработки Проекта явилось Постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14.06.2018 №757 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года». 

Главная цель подготовки Проекта – актуализация проектных решений Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (в действующей редакции) и приведение генерального плана в соответствие с основополагающими нормативно-правовыми актами,  прежде всего, с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Одной из ключевых задач разработки Проекта является определение состава функциональных зон территории муниципального образования «Город Архангельск», их границ и режимов использования территории, с характеристиками их планируемого развития. 

Выполнение работы предусматривает подготовку градостроительных решений, обеспечивающих условия для прорывного социально-экономического развития Архангельска, увеличения численности и повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа через систему национальных проектов. 

Главная градостроительная идея Проекта – обеспечение комплексного и устойчивого развития города, рациональное использование градостроительного потенциала, с наиболее эффективным использованием внутренних территориальных ресурсов, формирование современной городской среды. 

Проектные решения направлены также на рост человеческого капитала, повышение качества городской среды, достижение высоких экологических стандартов территории.

Выполненный проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года был разработан в соответствии с требованиями действующих законодательных документов Российской Федерации – Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, иных нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального значения.

Настоящий Проект разрабатывался на расчетный срок с подразделением: на первую очередь – до 3 лет (2023 год, краткосрочная перспектива); до 10 лет (2030 год, среднесрочная перспектива) и на расчетный срок – до 20 лет (2040 год, долгосрочная перспектива).

Работа представлена в 2 томах и включает: утверждаемую часть - Положение о территориальном планировании (Том 1, текстовая часть) и необходимые картографические материалы; Материалы по обоснованию проекта, в текстовой форме  (Том 2, Книги 1-5) и в виде карт, а также Приложение 1, содержащее сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Архангельск.
Положение о территориальном планировании содержит проектные решения по развитию инфраструктур городского округа – социальной, инженерной, транспортной, представленные сведениями о планируемых для размещения на территории муниципального образования объектах местного значения, а также проектные решения по развитию функциональных зон, содержащие состав и параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения.
Графические материалы (карты) Проекта выполнены в электронном виде в программной среде MapInfo, в масштабе 1:10 000, в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Приказ №10 от 09.01.2018). 

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1.1. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства
	№

п/п
	Код объекта

	Наименование объекта
	Назначения объекта муниципального значения
	Краткая характеристика объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1.1.1. ОБРАЗОВАНИЕ

	Учреждения дошкольного образования

	I очередь (краткосрочный период – до 2023 г.)

	1
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест,        площадь отведённого участка – 42625 м².
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, 30 (ЗУ 29:22:070302:16)
	не требуется

	2
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест,        площадь отведённого участка – 19210 м².
	Зона специализированной общественной застройки

территориальный округ Майская Горка,

пр. Московский – ул. Карпогорской,  (ЗУ 29:22:060401:2713)
	не требуется

	3
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест,        площадь отведённого участка – 13844 м².
	Зона специализированной общественной застройки

территориальный округ Майская Горка,

пр. Московский,  (ЗУ 29:22:060403:4248)
	не требуется

	4
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	площадь отведённого участка – 11866,0 м²,

2 этажа, на 280 мест
	Зона специализированной общественной застройки

территориальный округ Майская Горка,

7 МКР, ул. Стрелковая,

с-в от здания №26, корп. 2
	не требуется

	5
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Поморская, просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов
	не требуется

	6
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Романа Куликова, просп. Ломоносова
	не требуется

	7
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах, просп. Дзержинского, ул. Тимме Я.
	не требуется

	8
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Майская Горка Территория в границах 
просп. Московского, ул. Ленина
	не требуется

	9
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Майская Горка Территория в границах ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативная, Ленинградский просп., ул. Красной Звезды
	не требуется

	10
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Попова, просп. Советских космонавтов, ул. Логинова, Новгородский просп.
	не требуется

	11
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах 
ул. Воскресенская, ул. Тимме Я., ул. 23-й Гвардейской дивизии, ул. Шабалина
	не требуется

	12
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Гайдара, проезд Приорова, ул. Воскресенская, просп. Обводной канал
	не требуется

	13
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	90 мест


	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Новая, наб. Реки Кузнечиха
	не требуется

	14
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест        площадь отведённых участков: – 1222 м², 16 м², 3512 м²
	Зона специализированной общественной застройки

Соломбальский территориальный округ.

ул. Валявкина (ЗУ: 29:22:023008:107; 29:22: 023008:108; 29:22: 023008:109)
	не требуется

	15
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Теснанова, проезда Сибиряковцев, просп. Обводный канал
	не требуется

	16
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Гагарина, 
ул. Розинга, проезда К.С. Бадигина, просп. Дзержинского
	не требуется

	17
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Суфтина, 
ул. Розы Люксембург, ул. Котласская, 
ул. Выучейского
	не требуется

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Урицкого, 
ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, просп. Ломоносова
	не требуется

	2
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест


	Многофункциональная общественно-деловая зона 

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Логинова, 
ул. Г. Суфтина, ул. Попова, 
просп. Обводный канал
	не требуется

	3
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Серафимовича, ул.Володарского, 
просп. Советских космонавтов, 
просп. Новгородский
	не требуется

	4
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	280 мест


	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Территориальный округ Варавино-Фактория.

Территория в границах ЗУ 29:22:073005:123
	не требуется

	5
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	250 мест


	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский
	не требуется

	6
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	125 мест


	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Карла Либкнехта, просп. Советских космонавтов, ул. Поморская, просп. Новгородского
	не требуется

	7
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	270 мест


	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах наб. Северной Двины, пр-зда Сибиряковцев, Талажского шоссе.
	не требуется

	8
	602010101
	Детский сад

(строительство)
	В области дошкольного образования
	220 мест


	Многофункциональная общественно-деловая зона 

Соломбальский территориальный округ. Территория в границах ул. Советская, ул. Валявкина.
	не требуется

	Учреждения общего образования

	I очередь (краткосрочный период до 2023 г.)

	1
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	Площадь отведённого участка – 22565,0 м²,

3 этажа, на 1600 мест
	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Майская Горка
	не требуется

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	400 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Варавино-Фактория. Территория в границах 
ул. Зелёной.
	не требуется

	2
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	800 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ

Территория в границах 
ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург, ул. Котласская.
	не требуется

	3
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	400 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Маймаксанский территориальный округ. Территория в границах ул. Емецкой.
	не требуется

	4
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	400 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Маймаксанский территориальный округ. Территория в границах ул. Карбасной.
	не требуется

	5
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	860 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Территориальный округ Майская Горка. Территория в границах 
просп. Московского, ул. Ленина (ЗУ 29:22:060409:951).
	не требуется

	6
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	1000 мест


	Зона специализированной общественной застройки

территориальный округ Майская Горка. Территория в границах ул. Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская, ул. Рабочая.
	не требуется

	7
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	1000 мест


	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и 
ул. Выучейского.
	не требуется

	8
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	400 мест


	Зона специализированной общественной застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах просп. Ломоносова, ул. Свободы, ул. Карла Маркса.
	не требуется

	9
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	750 мест
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Новая, наб. реки Кузнечиха.
	не требуется

	10
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	750 мест
	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Варавино-Фактория.

Территория в границах ул. Воронина, 
ул. Русанова, ул. Окружное шоссе, 
ул. Папанина.
	не требуется

	11
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	300 мест
	Зона специализированной общественной застройки

Соломбальский территориальный округ.

Территория в границах 
просп. Никольский, ул. Валявкина, 
ул. Советская, ул. Краснофлотская.
	не требуется

	12
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	1000 мест
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Октябрьский территориальный округ.

Территория в границах ул. Теснанова, проезда Сибиряковцев, просп. Обводный канал.
	не требуется

	13
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство спортивного зала гимназии №21)
	В области общего образования
	100 мест
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Октябрьский территориальный округ.

Территория в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и смежной территории площадью 
2351 кв. м.
	не требуется

	14
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	220 мест
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, просп. Ломоносова
	не требуется

	15
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство, расширение общеобразовательной школы №22)
	В области общего образования
	200 мест
	Зона специализированной общественной застройки

Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Поморская, ул. Володарского, просп. Советских космонавтов, просп. Новгородский
	не требуется

	16
	602010102
	Общеобразовательная школа

(строительство)
	В области общего образования
	1000 мест
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Территориальный округ Варавино-Фактория.

Территория в границах ЗУ 29:22:073005:121, 29:22:073005:122
	не требуется

	1.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

	Учреждения физической культуры и спорта

	1
	602010302
	Возведение тренировочного манежа на стадионе «Труд»
	в области физической культуры и спорта
	Единовременная пропускная способность 24 чел.

Размеры игрового зала 48х25 м.
	Зона специализированной общественной застройки

Октябрьский территориальный округ.
	не требуется

	2
	602010302


	строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В.Ломоносова»
	в области физической культуры и спорта
	общая площадь здания – 1 072,46м²
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Ломоносовский территориальный округ.
	не требуется

	3
	602010302
	строительство спортивного сооружения (крытый футбольный стадион)
	в области физической культуры и спорта
	1 объект, в соответствии с проектом
	Зона специализированной общественной застройки

Территориальный округ Майская Горка.

Территория в границах ЗУ 29:22:060406:196
	не требуется

	4
	602010302
	строительство спортивного сооружения
	в области физической культуры и спорта
	1 объект, в соответствии с проектом
	Зона озелененных территорий общего пользования

Исакогорский территориальный округ.
	не требуется

	5
	602010302
	Реконструкция здания теплицы-учебного класса МБОУ СШ №10 под спортивный зал
	в области физической культуры и спорта
	1 объект, в соответствии с проектом
	Зона специализированной общественной застройки

Октябрьский территориальный округ.

Территория в границах ЗУ 29:22:040613:15
	не требуется

	1.1.3 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

	Объекты культуры и искусства

	1
	602010202
	строительство культурного центра
	объект культурно-досугового значения
	100 мест
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Исакогорский территориальный округ.

Территория по ул. Локомотивной
	не требуется


1.2. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области автомобильного транспорта общего пользования и автомобильных дорог 

	№ п/п
	Код объекта

	Наименование объекта
	Назначение объекта муниципального значения
	Местоположение планируемого объекта
	Краткая характеристика объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	Улично-дорожная сеть

	I очередь

	1
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта, от проспекта Ломоносова до проспекта Советских космонавтов.
	0,5 км
	не устанавливаются



	2
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продление) просп. Московского до 
ул. Дачной.
	2,7 км
	не устанавливаются



	3
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под ж/д путями в Центральной части города (ул.Смольный Буян – 
ул. Карпогорская).
	Параметры определяются проектом
	не устанавливаются



	4
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продолжение) 
ул. Логинова до 
ул. Воскресенской
	0,2 км
	не устанавливаются



	5
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство 
ул. Воронина от 
ул. Никитова до 
ул. Папанина
	0,36 км
	не устанавливаются



	6
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продление) 
ул. Кооперативной до Окружного шоссе
	1,4 км
	не устанавливаются



	7
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продолжение) 
ул. Прокопия Галушина до Окружного шоссе
	0,5 км
	не устанавливаются

	8
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство дублера Кузнечевского моста
	параметры определяются проектом
	не устанавливаются

	9
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продолжение) проспекта Дзержинского до Окружного шоссе
	протяженность 0,9 км
	не устанавливаются

	10
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство ж/д путепровода для продолжения ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян
	параметры определяются проектом
	не устанавливаются

	11
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство (продление) 
ул. Папанина к перспективной магистрали № 9
	протяженность 1,2 км
	не устанавливаются

	12
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	Строительство перспективной магистрали № 9 с северо-восточной стороны ж/д дороги в Ломоносовском, Октябрьском округах и округе Майская Горка до кольцевого пересечения Талажского шоссе и Окружного шоссе
	Протяженность 8,6 км
	не устанавливаются

	13
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство мостового перехода через реку Кузнечиху  в районе о.Шилов
	протяженность 0,9 км
	не устанавливаются



	14
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 1 от проекта Дзержинского через Окружную дорогу до Кузнечихинского промузла, Восьмой проезд
	протяженность 3,6 км
	не устанавливаются



	15
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство дублера Окружного шоссе (перспективная магистраль 4) от пересечения ул. Ленина и Окружного шоссе до планируемого моста (в районе понтонной переправы) по 
ул. Кировской
	протяженность 10 км
	не устанавливаются



	16
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху в районе ул. Кировской (369,1х18,1 м)
	Протяженность 0,37 км, ширина 18,1 м
	не устанавливаются



	17
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 3 от перспективной магистрали № 1 к перспективной магистрали № 4
	Протяженность 1,5 км
	не устанавливаются

	18
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 5 от пересечения 
ул. Прокопия Галушина и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4
	Протяженность 
2 км
	не устанавливаются

	19
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 6 от пересечения перспективной магистрали № 1 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4
	Протяженность 2,3 км
	не устанавливаются

	20
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 7 от перспективной магистрали № 9 до Окружного шоссе
	Протяженность 0,8
	не устанавливаются

	21
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 8 от пересечения перспективной магистрали № 7 
и Окружного шоссе до перспективной магистрали №4
	протяженность 1,8
	не устанавливаются



	22
	602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	строительство перспективной магистрали № 2 от перспективной магистрали № 9 до перспективной магистрали № 3
	протяженность 
6 км

	не устанавливаются



	23
	602031601
	Мостовой переход
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения постоянной транспортной связи с о. Бревенник
	протяженность 0,22 км
	не устанавливаются

	24
	602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	25
	602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и проекта Обводный канал с организацией правоповоротных съездов с/на ул. Смольный Буян с/на проспект Обводный канал, организация левого поворота 
с проспекта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разворота
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	26
	602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	27
	602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и проспекта Обводный канал с организацией правоповоротных съездов с/на ул. Смольный Буян с/на проспект Обводный канал, организация левого поворота 
с проспекта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разворота
	параметры определяются проектом
	

	28
	602031601
	Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования
	Транспортно-дорожная инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом


	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	29
	602031601
	Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования
	Транспортно-дорожная инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом


	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	30
	602031602
	Одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах
	Транспортно-дорожная инфраструктура
	МО «Город Архангельск»


	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	31
	602031602
	Одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах
	Транспортно-дорожная инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом


	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	32
	602031602
	Улучшение движения транспорта
	Транспортная развязка в разных уровнях
	строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе в районе планируемого примыкания 
ул. Смольный Буян
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	33
	602031602
	Улучшение движения транспорта
	Транспортная развязка в разных уровнях
	строительство автомобильной развязки в двух уровнях в районе проспекта Дзержинского
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	34
	602030602
	Транспортно-пересадочный узел
	Предоставление услуг общественного транспорта
	МО «Город Архангельск», район станции Исакогорка
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона

	35
	602030602
	Транспортно-пересадочный узел
	Предоставление услуг общественного транспорта
	МО «Город Архангельск», район станции Архангельск-Город
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона

	36
	602030101
	Линия "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. Соликамска
	Транспортная инфраструктура для грузо- и пассажироперевозок железнодорожная
	предусматривается завершение строительства на участке Архангельск – Сыктывкар – Пермь (Соликамск), строительство железнодорожной линии "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. Соликамска
	параметры определяются проектом


	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

	1
	602031601
	Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования
	Транспортно-дорожная инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом


	санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м.

	2
	602030601
	Транспортно-логистический комплекс
	Транспортно-складская инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона

	3
	602030601
	Транспортно-логистический комплекс
	Транспортно-складская инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона

	4
	602030601
	Транспортно-логистический комплекс
	Транспортно-складская инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона

	5
	602030601
	Транспортно-логистический комплекс
	Транспортно-складская инфраструктура
	МО «Город Архангельск»
	параметры определяются проектом
	санитарно-защитная зона


1.3 Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки 
	№ п/п
	Код объекта

	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение размещаемого объекта
	Характеристика объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1.3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	I очередь (краткосрочный период до 2023 года)

	1
	602040213
	ПС 35/6 кВ №5 Варавино (реконструкция)
	преобразование и распределение электроэнергии
	МО «Город Архангельск», территориальный округ «Варавино-Фактория»
	замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА
	охранная зона 15 м

	2
	602040213
	ПС 35/10 кВ №10 (реконструкция)
	преобразование и распределение электроэнергии
	МО «Город Архангельск», 
пос. Талаги (Аэропорт)
	замена трансформаторов мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА
	охранная зона 15 м

	1.3.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	I очередь (краткосрочный период до 2023 г.)

	1
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

пос. Талаги (Аэропорт)
	35 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	2
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Космонавта Комарова
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	3
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

посёлок 21-го Лесозавода
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	4
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

посёлок 21-го Лесозавода
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	5
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

посёлок 14-го Лесозавода
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	6
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	7
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Западная


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992
 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	8
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	9
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, по ул. Вторая линия
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	10
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

остров Повракульский
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	11
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

аэропорт Архангельск, Талажское шоссе
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	12
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Володарского
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	13
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

микрорайон Конвейер
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	14
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Победы, дом 128
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	15
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	16
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Дачная
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	17
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №34-4

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», 
ул. Центральная, д.2, стр.1


	0,43 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	18
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №1-1

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», 
ул. Лодемская, д.56


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	19
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №3-1

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», 
ул. Победы, д.118, корп.1, стр.1


	3,44 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	20
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №5-1

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Победы, д.6, стр.1


	3,44 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	21
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №6-1

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Гидролизная, д.12


	20,64 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	22
	602040901
	источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №9-1

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Маслова, д.17, стр.1
	1,72 Гкал/час
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	23
	602040901
	источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №12-2

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Чупрова, д.10, стр.1


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	24
	602040901
	источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №13-2

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Луганская, д.14, стр.1


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	25
	602040901
	источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №40-5

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Кегостровская, д.53, корп.1


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети..

	26
	602040901
	Источник тепловой энергии

Котельная газовая

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Таежная, д. 19, стр. 1 и 2

29:22:081303:14
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	27
	602040901
	Источник тепловой энергии

Котельная газовая

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Клепача, д. 13, корп.1

29:22:081507:23
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	28
	602040901
	Источник тепловой энергии

Котельная газовая

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1

29:16:221301:52
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	29
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 17-5.4

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, ул. Дрейера, дом 1, корпус 4, стр.2
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	30
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 20-1.1

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Аллейная, 20, стр. 2


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	31
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 23-0.31

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Кочуринская, 23, строение 1
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	32
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 26-0.45

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Парковая


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	33
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 27-1.7

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», 
ул. Западная


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	34
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 28-0.53

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, 
ул. Центральная, 2, строение 1
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	35
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 29-3.55

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Доковская, дом 6
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	36
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 31 75.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», ул. Севстрой, дом 3, корпус 1


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	37
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 32-3.4

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Цигломенский территориальный округ, по 
ул. Зеленец, дом 57, строение 3
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	38
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 33-2.1

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Цигломенский территориальный округ, по ул. Зеленец
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	39
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 35-0.34

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, ул. Лесозаводская, д. 8
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	40
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 42-26.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Клепача, дом 13, корпус 1
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	41
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 46-26.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, 
ул Лесозаводская, дом 25
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	42
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 51-29.3

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

территориальный округ Варавино-Фактория, 
ул. Белогорская
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	43
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 52-0.86

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

территориальный округ Варавино-Фактория, по 

пр. Ленинградскому
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	44
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 53-19.5

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дрейера
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	45
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 56-0.46

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Победы, дом 46, корпус 1
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	46
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 60-0.74

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ, по ул. Вторая линия
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	47
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 61-5.2

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

пр-кт Ленинградский
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	48
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 4.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	49
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № -6.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

Исакогорский территориальный округ
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	50
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 7.0

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Гидролизная, дом 12, корпус 1
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	51
	602040901
	Источник тепловой энергии

Котельная

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Победы
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	52
	602041001
	Теплопровод магистральный

(реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск»
	протяженность 1360 м
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	53
	602041001
	Теплопровод магистральный

(реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск»
	протяженность 554 м
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	54
	602041001
	Теплопровод магистральный от ТПНС-2

(реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск», пр-кт Обводный канал, дом 145
	протяженность 1965 м
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	55
	602041001
	Теплопровод магистральный от ТПНС-2

(реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск», пр-кт Обводный канал, дом 145
	протяженность 580 м
	охранная зона,

устанавливаются в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	56
	602041001
	Теплопровод магистральный (реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск»
	протяженность 3708 м
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	II очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602040901
	Источник тепловой энергии

(строительство)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск»,

ул. Рейдовая, дом 34


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	2
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 16-1.72

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», 
ул. Лодемская, 
дом 56


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	3
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 36-5.6

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы


	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	4
	602040901
	Источник тепловой энергии

К № 41-7.2

(реконструкция)
	производство тепловой энергии
	МО «Город Архангельск», ул. Маймаксанская
	по расчету
	охранная зона
 устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	5
	602041001
	Теплопровод магистральный (реконструкция)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск»
	по расчету
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	6
	602041001
	Теплопровод магистральный (строительство, 4й вывод с Архангельской ТЭЦ)
	передача теплоносителя на расстояние
	МО «Город Архангельск»
	2*Ду1000 мм, протяженность4410 м.
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	1.3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602040601
	газопровод распределительный высокого давления (строительство)
	распределение природного газа
	МО «Город Архангельск»
	общая протяженность 72,32 км
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	2
	602040601
	газопровод распределительный высокого давления (реконструкция)
	распределение природного газа
	МО «Город Архангельск», Варавино-Фактория
	общая протяженность 2,04 км
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	3
	602040514
	пункт редуцирования газа ГРП (строительство)
	снижение давления природного газа
	МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ
	6 ед.
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	4
	602040514
	пункт редуцирования газа ГРП (строительство)
	снижение давления природного газа
	МО «Город Архангельск», пос. Боры
	1 ед.
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	5
	602040514
	пункт редуцирования газа ГРП (строительство)
	снижение давления природного газа
	МО «Город Архангельск», территориальный округ Варавино-Фактория
	1 ед.
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	6
	602040514
	пункт редуцирования газа ГРП (строительство)
	снижение давления природного газа
	МО «Город Архангельск», Северный, территориальный округ
	9 ед.
	охранная зона

устанавливается в соответствии 
с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20.11.2000

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	1.3.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	I очередь (краткосрочный период до 2023 г.)

	1
	602041102
	центральные очистные сооружения водопровода (ЦОСВ) – реконструкция со строительством третьего блока
	очистка воды до нормативных требований
	Ломоносовский территориальный округ
	проектная производительность 200,0 тыс. м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	2
	602041103
	водопроводные насосные станции 31 шт. – модернизация
	подача питьевой воды
	МО «Город Архангельск»
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	3
	602041103
	ВНС 3-го подъема «Варавино» – реконструкция
	подача питьевой воды
	территориальный округ Варавино-Фактория
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	4
	602041105
	регулирующие резервуары на площадке ВНС 3-го подъема «Варавино»
	хранение и регулирование запаса воды
	территориальный округ Варавино-Фактория
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 30 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	5
	602041201
	водовод в две нитки от ВНС 3-го подъема «Варавино»
	транспортировка воды
	ул. Капитана Воронина, территориальные округа Варавино-Фактория/ Майская Горка
	диаметр 400 мм, общая протяженность 2000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	6
	602041201
	дюкер через р. Северная Двина с правого берега на о. Краснофлотский
	транспортировка воды
	о. Краснофлотский территориальный округ Майская Горка
	диаметр 600 мм, протяженность 1500 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	7
	602041201
	дюкер через р. Северная Двина с о. Краснофлотский на левый берег
	транспортировка воды
	о. Краснофлотский территориальные округа Майская Горка/Исакогорский
	диаметр 600 мм, протяженность 1400 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	8
	602041202
	водопровод – модернизация
	транспортировка воды
	ул. Холмогорская между ул. Ленина и ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 400 мм, протяженность 700 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	9
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 300 мм, протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	10
	602041202
	водопровод – модернизация
	транспортировка воды
	Окружное шоссе, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 250 мм, протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	11
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	пр. Дзержинского, от пр. Обводной канал до ул. Гагарина, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 600/800 мм, протяженность 3104 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	12
	602041202
	водопровод – модернизация
	транспортировка воды
	пр. Обводной канал, от Р. Люксембург до ул. Володарского, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 400 мм, протяженность 600 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	13
	602041202
	водопровод – модернизация
	транспортировка воды
	ул. Урицкого, от ул. Шаниной до пр. Обводной канал, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 300 мм, протяженность 200 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	14
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе ул. Адмиралтейская Соломбальский территориальный округ,
	диаметр 300 мм, протяженность 80 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	15
	602041202
	дюкер в две нитки через р. Кузнечиха – модернизация
	транспортировка воды
	р. Кузнечиха, в районе ул. Комсомольская, территориальные округа Октябрьский/Солом-бальский
	диаметр 400 мм, общая протяженность 900 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	16
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе ул. Смолокурова, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 500 мм, протяженность 70 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	17
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе ул. Георгия Иванова, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 250 мм, протяженность 70 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	18
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе ул. Сибирякова, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 150 мм, протяженность 40 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	19
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – 2 ед.
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе моста в пос. Кемский, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 150 мм, протяженность 80 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	20
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе ул. ул. Советская, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 500 мм, протяженность 70 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	21
	602041202
	дюкер через р. Повракулка – 2 ед.
	транспортировка воды
	р. Повракулка, в районе Гидролизного завода, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 300 мм, протяженность 280 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	22
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	пр. Советских Космонавтов, от ул. Володарского до ул. Поморская, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 150 мм, протяженность 250 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	23
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	ул. Поморская от пр. Ломоносова до д.43, Ломоносовский территориальный округ
	диаметр 200 мм, протяженность 160 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	24
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	пр. Советских Космонавтов, от ул. Поморская до ул. Воскресенская, Ломоносовский территориальный округ
	диаметр 200 мм, протяженность 250 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	25
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	ул. Карла Либкнехта д. 54 до пр. Советских Космонавтов, Ломоносовский территориальный округ
	диаметр 150 мм, протяженность 100 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	26
	602041202
	сети магистрального водопровода - реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» территориальные округа: Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Исакогорский
	общая протяженность 10,4 км
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	27
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	от ВОС «Силбет» в район пос. 2-го Лесозавода, территориальный округ Варавино-Фактория
	диаметр 400 мм, протяженность 4000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	28
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС о. Кего – строительство
	очистка воды до нормативных требований
	о. Кего Октябрьский территориальный округ
	проектная производительность 236,0- 420,0

м3/сут.
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	29
	602041201
	водовод – реконструкция
	транспортировка воды
	от ВОС о. Кего до колодца по ул. Береговая, Октябрьский территориальный округ
	диаметр 200 мм
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	30
	602041201
	водовод – реконструкция
	транспортировка воды
	о. Хабарка, ул. Декабристов, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 100 мм, протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	31
	602041201
	водовод – реконструкция
	транспортировка воды
	пос. 29-го лесозавода, ул. Лодемская, Маймаксанский территориальный округ
	диаметр 200 мм, протяженность 200 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	32
	602041103
	модульная водонапорная насосная станция – 2 шт.
	подача питьевой воды
	пос. МЛП о. Бревенник, Маймаксанский территориальный округ
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	33
	602041103
	модульная водонапорная насосная станция – 1 шт.
	подача питьевой воды
	пос. Лесная речка, Исакогорский территориальный округ
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	34
	602041201
	водовод в двухтрубном исполнении от ВОС пос. Лесозавод №23 до пос. МЛП – строительство
	транспортировка воды
	о. Бревенник Маймаксанский территориальный округ
	общая протяженность 6,0 км
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	35
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС мкр. Цигломень – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 3200,0 м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	36
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. 29-го Лесозавода – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ
	проектная производительность 1230,0 м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	37
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос.  Кирпичный завод – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос.  Кирпичный завод, Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 700,0 м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	38
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Лесозавода №23 – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Лесозавода №23, Маймаксанский территориальный округ
	по проекту
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	39
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – пос. МЛП – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	о. Бревенник, пос. МЛП, Маймаксанский территориальный округ
	проектная производительность 300,0 м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	40
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Зеленец – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Зеленец Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 500,0 м3/сут
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	41
	602041103
	насосная станция 1-го подъема ВОС мкр. Цигломень – реконструкция
	подача питьевой воды
	мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 250,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	42
	602041103
	насосная станция 2-го подъема мкр. Зеленый бор – реконструкция
	подача питьевой воды
	мкр. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ
	проектная производительность 300,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	43
	602041103
	насосная станция 3-го подъема пос. Турдеевск – реконструкция
	подача питьевой воды
	пос. Турдеевск Исакогорский территориальный округ
	проектная производительность 15,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	44
	602041103
	насосная станция 2-го подъема ВОС пос. Кирпичный завод – реконструкция
	подача питьевой воды
	пос. Кирпичный завод Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 100,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	45
	602041103
	насосная станция 2-го подъема ВОС пос. Лесозавода №23 – реконструкция
	подача питьевой воды
	о. Бревенник пос. Лесозавода №23 Маймаксанский территориальный округ
	проектная производительность 60,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	46
	602041103
	насосная станция 2-го подъема ВОС пос. МЛП – реконструкция
	подача питьевой воды
	о. Бревенник пос. МЛП Маймаксанский территориальный округ
	проектная производительность 100,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	47
	602041103
	насосная станция 2-го подъема ВОС мкр. Зеленец – реконструкция
	подача питьевой воды
	мкр. Зеленец Цигломенский территориальный округ
	проектная производительность 120,0 м3/час
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	48
	602041103
	насосная станция 2-го подъема ВОС пос. 29-го Лесозавода – реконструкция
	подача питьевой воды
	пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	49
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	о. Кего Октябрьский территориальный округ
	общая протяженность 330 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	50
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	пос. Турдеевск, Исакогорский территориальный округ
	общая протяженность 100 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	51
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ
	общая протяженность 200 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	52
	602041202
	дюкер через р. Волохница - модернизация
	транспортировка воды
	мкр. Пирсы, Исакогорский территориальный округ
	диаметр 

100 мм, протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	53
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	мкр. Пирсы, по ул. Дрейера до д.55 по ул. Пирсовая, Исакогорский территориальный округ
	диаметр 
100 мм, протяженность 1100 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	54
	602041202
	водопровод – модернизация
	транспортировка воды
	от ВНС 3-го подъема «Маймакса» до р. Повракулка, Маймаксанский территориальный округ
	диаметр 
300 мм протяженность 1165 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	55
	602041202
	дюкер в две нитки через р. Долгая Щель - модернизация
	транспортировка воды
	Диаметр 300 мм, общая протяженность 
140 м
	диаметр 
300 мм, общая протяженность 140 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	56
	602041202
	водопровод- модернизация
	транспортировка воды
	Диаметр 300 мм, протяженность 
700 м
	диаметр 
300 мм, протяженность 700 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602041101
	водозабор из р. Северная Двина - строительство
	забор и подача воды в систему централизованного водоснабжения
	Архангельская область
	проектная производительность 230 тыс. м3/сут.
	зоны санитарной охраны водозабора СанПиН 2.1.4.1110-02

	2
	602041103
	насосная станция - строительство
	подача питьевой воды
	Архангельская область
	проектная производительность 230 тыс. м3/сут.
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	3
	602041201
	водовод от проектируемого водозабора до ЦОСВ
	транспортировка воды
	Архангельская область, МО «Город Архангельск»
	две нитки водовода диаметром по 1200 мм,

протяженностью 43 400 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	4
	602041103
	водопроводные насосные станции 19 шт. – модернизация
	подача питьевой воды
	МО «Город Архангельск»
	по проекту
	первый пояс зоны санитарной охраны 15 м

СанПиН 2.1.4/1110-02

	5
	602041201
	дюкер в две нитки через р. Юрас– модернизация
	транспортировка воды
	Октябрьский территориальный округ
	Д=300 мм, общая протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	6
	602041202
	водопровод– модернизация
	транспортировка воды
	пр. Ломоносова, пр. Сибиряковцев и далее по Талажскому шоссе до ВНС №91, Октябрьский территориальный округ
	Д=500 мм, общая протяженность 4600 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	7
	602041202
	водопровод– модернизация
	транспортировка воды
	Талажское шоссе до ВНС №92 в аэропорту «Талаги», Октябрьский территориальный округ
	Д=300 мм, общая протяженность 4300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	8
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка
	транспортировка воды
	р. Соломбалка в районе д.79 по ул. Маймаксанская
	диаметр 400 мм, протяженность 100 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	9
	602041202
	водопровод
	транспортировка воды
	территориальный округ Майская Горка
	диаметр 200 мм, протяженность 1600 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	10
	602041202
	водопровод– реконструкция
	транспортировка воды
	Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Маймаксанская д. 79, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 500 мм, протяженность 6000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	11
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе пр. Никольский,

Соломбальский территориальный округ
	диаметр 150 мм, протяженность 430 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	12
	602041202
	дюкер через р. Соломбалка – модернизация
	транспортировка воды
	р. Соломбалка, в районе 21-го Лесозавода, Соломбальский территориальный округ
	диаметр 200 мм, протяженность 80 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	13
	602041202
	водопровод– модернизация
	транспортировка воды
	Окружное шоссе от ул. Дачная до ул. Старожаровихинская, территориальные округа Майская Горка/

Варавино-

Фактория
	диаметр 
500 мм, протяженность 5000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	14
	602041202
	водопровод - модернизация
	транспортировка воды
	пр. Советских Космонавтов от 
ул. Попова до 
ул. Логинова, Ломоносовский территориальный округ
	диаметр 
250 мм, протяженность 270 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	15
	602041202
	сети магистрального водопровода - реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» территориальные округа: Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Исакогорский
	общая протяженность 63,8 км
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	16
	602041202
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Первых пятилеток – реконструкция
	транспортировка воды
	пос. Первых пятилеток Северный территориальный округ
	проектная производительность 700,0 м3/сут.
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	17
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС о. Хабарка – реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Первых пятилеток Соломбальский территориальный округ
	проектная производительность 400,0 м3/сут.
	Зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	18
	602041202
	сети магистрального водопровода - реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ
	общая протяженность 63,8 км
	Зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	19
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Зеленый бор– реконструкция
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ
	проектная производительность 300,0 м3/сут.
	Зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	20
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	от оз. Коровье до ВОС пос. Зеленый бор, Исакогорский территориальный округ
	общая протяженность 8000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	21
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	пос. Лесозавода №23 и пос. МЛП, Маймаксанский территориальный округ
	общая протяженность 2000 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	22
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ
	общая протяженность 300 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	23
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Экономия
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Экономия, Маймаксанский территориальный округ
	производительностью 700,0 м3/сут.
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	24
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Конвейер
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Конвейер, Маймаксанский территориальный округ
	производительностью 90,0 м3/сут.
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	25
	602041102
	водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Лесная речка
	очистка воды до нормативных требований
	пос. Лесная речка, Исакогорский территориальный округ
	по проекту
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	26
	602041202
	водопровод – реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» Октябрьский территориальный округ, Ломоносовский территориальный округ.
	диаметр 
1000 мм, протяженность 6765 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	27
	602041202
	Сети магистрального водопровода от ЦОСВ до пр. Московского (ЦОСВ – по ул. Вельской – по ул. П.Усова до пр. Московского) – реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» Ломоносовский территориальный округ, территориальный округ Майская Горка
	общая протяженность 1054 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	28
	602041202
	Сети магистрального водопровода по пр. Ленинградскому (д.21) – ул. Ф. Абрамова – ул. Никитова – ул. Воронина – пр. Ленинградскому, (д. 411) – реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» Ломоносовский территориальный округ, территориальный округ Майская Горка, территориальный округ Варавино-Фактория
	общая протяженность 9837 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	29
	602041202
	Внутрикварталь-ные сети водопровода микрорайона «ЛДК им. Ленина» – реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» территориальный округ Майская Горка
	общая протяженность 5435 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	30
	602041202
	Внутрикварталь-ные сети водопровода микрорайона «Варавино» – реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» территориальный округ Варавино-Фактория
	общая протяженность 7403 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	31
	602041202
	Внутрикварталь-ные сети водопровода от ул. Энтузиастов (д. 46) до ул. Кооперативная (д. 2)
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» территориальный округ Майская Горка
	общая протяженность 678 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	32
	602041202
	Водопровод для технологического присоединения студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» Октябрьский территориальный округ, пересечение просп. Ленинградского и наб. Северной Двины (между д.2 и д.5 по просп. Ленинградскому)
	общая протяженность 30 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	33
	602041201
	Водовод диаметром 1000 мм от очистных сооружений до Талажской автодороги в г. Архангельске 

(1 этап «Водовод Д=800 мм на участке ВОС до ул. Стрелковой») - реконструкция
	транспортировка воды
	МО «Город Архангельск» Октябрьский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:12923
	общая протяженность 2079 м
	зоны санитарной охраны

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02

	II очередь (долгосрочный период до 2040 г.)

	1
	602041101
	водозабор подземных

вод на базе Архангельского

месторождения

пресных подземных

вод – строительство


	Забор и подача воды в систему централизованного водоснабжения
	Архангельская область
	по проекту
	зоны санитарной охраны водозабора СанПиН 2.1.4.1110-02

	1.3.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

	I очередь (краткосрочный период до 2023 г.)

	1
	602041303
	КНС (39 объект) –реконструкция
	перекачка сточных вод
	МО «Город Архангельск» территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский
	по проекту
	санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2
	602041303
	КНС-8 –реконструкция
	перекачка сточных вод
	6 мкр. территориальный округ Майская Горка
	по проекту
	санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	602041303
	КНС-11 –реконструкция
	перекачка сточных вод
	пос. 2-ой Лесозавод, территориальный Варавино-Фактория
	по проекту
	санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	602041402
	напорный коллектор –реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	с правого берега до о. Краснофлотский, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 500 мм протяженность 2000 м
	не устанавливаются

	5
	602041402
	напорный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	от РНС «Левый берег» до о. Краснофлотский, территориальные округа Исакогорский

/Майская Горка
	диаметр 
500 мм протяженность 3500 м
	не устанавливаются

	6
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС №10 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
800 мм, протяженность 890 м
	не устанавливаются

	7
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС «Реммелиомаш» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
200 мм, протяженность 1440 м
	не устанавливаются

	8
	602041402
	напорный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
500 мм, протяженность 2200 м
	не устанавливаются

	9
	602041402
	напорный коллектор от КНС №11 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	по Окружному шоссе от ул. Дорожная до ул. Русанова, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
500 мм, протяженность 2900 м
	не устанавливаются

	10
	602041402
	напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (первый этап)
	транспортировка сточных вод от КНС
	ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
600 мм, протяженность 1500 м
	не устанавливаются

	11
	602041402
	напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (второй этап)
	транспортировка сточных вод от КНС
	ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
500 мм, протяженность 2300 м
	не устанавливаются

	12
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-9 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	Ул. Абрамова, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
150 мм, протяженность 250 м
	не устанавливаются

	13
	602041402
	напорный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	ул. Прокопия Галушина от д. №4 до д. №6, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
400 мм, протяженность 160 м
	не устанавливаются

	14
	602041402
	напорный коллектор от КНС-8 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	от ул. Осипенко,20 до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
250 мм, протяженность 400 м
	не устанавливаются

	15
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от РНС «Левый Берег» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	пр. Ленинградский от д.№239 до ул. Ленина, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
500 мм, протяженность 2000 м
	не устанавливаются

	16
	602041402
	напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Варавино-Фактория
	диаметр 
500 мм, протяженность 3620 м
	не устанавливаются

	17
	602041402
	напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Варавино-Фактория
	диаметр 
500 мм, протяженность 3620 м
	не устанавливаются

	18
	602041402
	напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	от КНС-11 до 
ул. Дорожная, территориальный округ Варавино-Фактория
	диаметр 
500 мм, протяженность 720 м
	не устанавливаются

	19
	602041402
	напорный коллектор от КНС «Селикатного завода» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Варавино-Фактория
	диаметр 
300 мм, протяженность 200 м
	не устанавливаются

	20
	602041402
	напорный коллектор от КНС по ул. Стрелковая,4 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
300 мм, протяженность 110 м
	не устанавливаются

	21
	602041402
	напорный коллектор от КНС-5 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
325 мм, протяженность 260 м
	не устанавливаются

	22
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-10 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	по ул. Ленина до самотечного коллектора Д=1000 мм по ул. Тимме, территориальные округа Ломоносовский/Майская Горка
	диаметр 800(600) мм, протяженность 13460 м
	не устанавливаются

	23
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-3 – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	от КНС-3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя, территориальный округ Октябрьский
	диаметр 
150 мм, протяженность 640 м
	не устанавливаются

	24
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС «Аэропорт Талаги» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	от КНС «Аэропорт Талаги» до врезки в коллектор Д=1200 мм, территориальный округ Октябрьский
	диаметр 
300 мм, протяженность 12600 м
	не устанавливаются

	25
	602041402
	дюкер напорной канализации через р. Кузнечиха (2 шт.) – реконструкция с увеличением диаметра
	транспортировка сточных вод от КНС
	р. Кузнечиха в районе мкр. Первых пятилеток, территориальный округ Северный
	диаметр 
1000 мм, протяженность 740 м
	не устанавливаются

	26
	602041402
	напорный коллектор от ЦНКС до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция первой нитки
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Северный
	диаметр 
1200 мм, протяженность 8557 м
	не устанавливаются

	27
	602041402
	напорный коллектор от ЦНКС до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция второй нитки
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Северный
	диаметр 
1200 мм, протяженность 8656 м
	не устанавливаются

	28
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от РНС «Соломбала» до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальные округа Соломбальский/Северный
	диаметр
 500 мм, протяженность 6300 м
	не устанавливаются

	29
	602041401
	самотечный коллектор от КНС-8 – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	от ул. Прокопия Галушина до пр. Московский, территориальный округ Майская Горка
	диаметр 
500 мм протяженность 700 м
	не устанавливаются

	30
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Ф. Абрамова от ул. Красной Звезды до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка
	Диаметр
 300 мм протяженность 400 м
	не устанавливаются

	31
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	По пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
200 мм протяженность 340 м
	не устанавливаются

	32
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
200 мм протяженность 340 м
	не устанавливаются

	33
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Смольный Буян от ул. Стрелкова до ул. Урицкого, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
600 мм протяженность 520 м
	не устанавливаются

	34
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Воскресенская от пр. Дзержинского до ул. Тимме, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
400 мм протяженность 465 м
	не устанавливаются

	35
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	от ул. Урицкого до ЦНКС, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
1000 мм протяженность 1700 м
	не устанавливаются

	36
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Воскресенская, от пр. Новогородский до пр. Обводный канал, территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
500 мм протяженность 550 м
	не устанавливаются

	37
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Гагарина от д.№59 до ул. Нагорная, территориальные округа Ломоносовский/
Октябрьский
	диаметр 
400 мм протяженность 430 м
	не устанавливаются

	38
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	от жилого района «Аэропорт Талаги» до КНС «Аэропорт», территориальный округ Октябрьский
	диаметр 
300 мм протяженность 400 м
	не устанавливаются

	39
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал, территориальный округ Октябрьский
	диаметр 
500 мм протяженность 180 м
	не устанавливаются

	40
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	по ул. Авиационная, от д.№11 до КНС, территориальный округ Октябрьский
	диаметр 
250 мм протяженность 120 м
	не устанавливаются

	41
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Советская, от 
ул. Красных партизан до ул. Маяковского, территориальный округ Соломбальский
	диаметр 
500 мм протяженность 400 м
	не устанавливаются

	42
	602041401
	самотечный коллектор – строительство
	транспортировка сточных вод
	от Володарского 45 до Ломоносова,90 территориальный округ Ломоносовский
	диаметр 
300 мм, протяженность 420 м
	не устанавливаются

	Локальные зоны водоотведения

	1 очередь (краткосрочный период до 2023 г.)

	1
	602041301
	КОС пос. Турдеевск – строительство
	очистка сточных вод до нормативных требований
	территориальный округ Исакогорский
	проектная производительность 700,0 м3/сут
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2
	602041301
	КОС пос. МЛП – строительство
	очистка сточных вод до нормативных требований
	о. Бревенник территориальный округ Маймаксанский
	проектная производительность 300,0 м3/сут
	санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	602041301
	КОС пос. 29-го лесозавода – строительство
	очистка сточных вод до нормативных требований
	территориальный округ Маймаксанский
	проектная производительность 450,0 м3/сут
	санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	602041401
	самотечный коллектор – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	ул. Рейдовая, территориальный округ Исакогорский
	диаметр 
500 мм, протяженность 500 м
	не устанавливаются

	5
	602041401
	канализационные сети – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	о. Бревенник, территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
150-200 мм, общая протяженность – 1160 м
	не устанавливаются

	6
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-2 пос. Экономия – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
300 мм, протяженность 4000 м
	не устанавливаются

	7
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-1 «Маймакса» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
300 мм, протяженность 470 м
	не устанавливаются

	8
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от КНС-2 «Маймакса» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
300 мм, протяженность 840 м
	не устанавливаются

	9
	602041401
	самотечный коллектор от пос. 25-го Лесозавода до РНС «Маймакса» – реконструкция
	транспортировка сточных вод
	территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
600-500 мм, протяженность 1100 м
	не устанавливаются

	10
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от РНС «Маймакса» – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальный округ Маймаксанский
	диаметр 
500 мм, протяженность 1160 м
	не устанавливаются

	11
	602041402
	напорный коллектор в две нитки от РНС Гидролизного завода – реконструкция
	транспортировка сточных вод от КНС
	территориальные округа: Маймаксанский/

Северный
	диаметр 
400 мм, протяженность 13500 м
	не устанавливаются

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602041303
	КНС "14-го Лесозавода"
	перекачка сточных вод
	МО «Город Архангельск»,

посёлок 14-го Лесозавода
	по проекту
	санитарно-защитная зона

	2
	602041303
	КНС "21-го Лесозавода"
	перекачка сточных вод
	МО «Город Архангельск»,

микрорайон Южная Маймакса
	по проекту
	санитарно-защитная зона

	3
	602041303
	КНС "Кегостров"
	перекачка сточных вод
	МО «Город Архангельск»,

микрорайон Кегостров
	3 объекта
	санитарно-защитная зона

	4
	602041301
	КОС пос. Конвейер – строительство
	очистка сточных вод до нормативных требований
	территориальный округ Маймаксанский
	проектная производительность 80,0 м3/сут
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	602041407
	Реконструкция сбросного коллектора комплекса КОС п. Цигломень (29:00:000000:106738)
	 сброс очищенных сточных вод
	Цигломенский территориальный округ


	Ду=300 мм, протяженность 1670 м 
	не устанавливаются

	6
	602041407
	Реконструкция сбросного коллектора комплекса КОС п.Цигломень (29:00:000000:106739)
	 сброс очищенных сточных вод
	Цигломенский территориальный округ


	Ду=500 мм, протяженность 1800 м 
	не устанавливаются

	1.3.6. СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

	I очередь (среднесрочный период до 2030 г.)

	1
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Территориальный округ Майская Горка
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск»,

Кузнечихинский промузел 1-й проезд
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Соломбальский  териториальный округ
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Северный территориальный округ
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Соломбальские острова, Соломбальский  териториальный округ


	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Белая Гора Территориальный округ Варавино-Фактория
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», пос. 29-го Лесозавода,
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Северная Маймакса, Маймаксанский территориальный округ
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	9
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», пос. 23-го Лесозавода
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	10
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Маймаксанский лесной порт, Маймаксанский территориальный округ
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	11
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Хабарка
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Кегостров
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	13
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	14
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Левый Берег
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	15
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Краснофлотский
	1шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	16
	602041302
	очистные сооружения дождевой канализации
	сбор и очистка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Первых Пятилеток
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	17
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Территориальный округ Варавино-Фактория
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	18
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Территориальный округ Майская Горка
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	19
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Ломоносовский территориальный округ
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	20
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Октябрьский территориальный округ
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	21
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Привокзальный
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	22
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Октябрьский территориальный округ
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	23
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», ист.          Р-он Соломбала
	3 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	24
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Первых Пятилеток
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	25
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Южная Маймакса
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	26
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», пос. 21-го Лесозавода
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	27
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Северная Маймакса
	4 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	28
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. 23-го Лесозавода
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	29
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Маймаксанский порт
	3 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	 30
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Хабарка
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	31
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», Затон Исакогорка
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	32
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Бакарица
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	33
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Левый Берег
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	34
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Пирсы
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	35
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Кегостров
	2 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	36
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», пос. Цигломень
	3 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	37
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», мкр. Краснофлотский
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	38
	602041305
	насосная станция дождевой канализации
	сбор и перекачка дождевых сточных вод
	МО «Город Архангельск», п. 29-го Лесозавода
	1 шт.
	санитарно-защитная зона 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


1.4. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области благоустройства и озеленения 

	№ п/п
	Код объекта

	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение размещаемого объекта
	Характеристика объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1.
	705010300
	Петровский парк
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные)
	МО «Город Архангельск», Петровский парк,1
	-
	не устанавливаются

	2.
	705010300
	Парк у муниципального учреждения культуры  «Культурный центр «Соломбала-Арт»
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные)
	МО «Город Архангельск»,

Никольский пр-т
	-
	не устанавливаются

	3.
	705010300
	Строительство Ломоносовского парка отдых
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные)
	МО «Город Архангельск»,

Ул.Гагарина, 35
	-
	не устанавливаются

	4.
	705010300
	Парк отдыха
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные)
	МО «Город Архангельск»,

ул. 23-й Гвардейской дивизии,1
	-
	не устанавливаются


2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения

	1
	Жилые зоны
	
	

	1.1
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Площадь, га – 594,0
Коэффициент плотности застройки – 2

Коэффициент плотности застройки для территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, ограниченных просп. Ленинградский, ул. Павла Усова, просп. Московский,

ул. Смольный Буян – не более 3
	Объекты регионального значения:

Объект здравоохранения – 1.

Школа искусств – 1.

Объекты местного значения:

Дошкольная образовательная организация – 6.

Общеобразовательная организация – 4.

Насосная станция дождевой канализации – 1.

Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция).

	1.2
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Площадь, га – 639,3
Коэффициент плотности застройки – 1,7
	Объекты регионального значения:

Фондохранилище  – 1 (реконструкция).
Объекты местного значения:

Дошкольная образовательная организация – 1.

Общеобразовательная организация – 1.

Культурный центр – 1.

Котельная  – 3.

Котельная – 3 (реконструкция).

Насосная станция дождевой канализации – 2.

Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция).

	1.3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Площадь, га – 812,5
Коэффициент плотности застройки – 1,2
	Объекты регионального значения:

Объект здравоохранения – 1.

Объекты местного значения:

Котельная  – 6.

Котельная – 8 (реконструкция).

Насосная станция дождевой канализации – 4.

Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция).

	1.4
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Площадь, га – 1852,6
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	Объекты регионального значения:

Пожарная часть – 1.

Объекты местного значения:

Котельная  – 3.

Пункт редуцирования газа – 1.

Канализационные очистные сооружения – 3.

Насосная станция дождевой канализации – 5.

Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция).

	2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Площадь, га – 400,7
Коэффициент плотности застройки – 1,7

Коэффициент плотности застройки для территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, ограниченных ул. Комсомольская, просп. Обводный канал, ул. Суворова, ул. Самойло и просп. Ломоносова, ул. Комсомольская, ул. Самойло, ул. Карельская – 2,4

Коэффициент плотности застройки для территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, ограниченных ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Воскресенская,

просп. Советских космонавтов – не более 3
	Объекты регионального значения:

Фондохранилище – 1.

Музей – 3 (реконструкция).

Концертный зал – 1 (реконструкция).

Библиотека – 2 (реконструкция).

Электрическая подстанция 110 кВ.

Объекты местного значения:

Дошкольная образовательная организация – 5.

Общеобразовательная организация - 2.

Спортивное сооружение – 1.

Котельная  – 1.

Насосная станция дождевой канализации - 1

	3
	Общественно-деловые зоны
	
	

	3.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Площадь, га – 595,7
Коэффициент плотности застройки – 3,0

 
	Объекты федерального значения:

Музей – 3 (реконструкция).

Объекты регионального значения:

Общеобразовательная организация - 1.

Спортивное сооружение – 1.

Объект здравоохранения – 1.

Пожарная часть – 1.

Школа искусств – 1.

Музей – 4 (реконструкция).

Театр – 1 (реконструкция).

Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования – 1.

Объекты местного значения:

Дошкольная образовательная организация – 1.

Котельная – 1 (реконструкция).

Пункт редуцирования газа – 1.

Насосная станция дождевой канализации – 4.

Канализационная насосная станция (КНС) – 1.

Канализационные очистные сооружения – 1 (реконструкция).
Дошкольная образовательная организация – 1

	3.2
	Зона специализированной общественной застройки
	Площадь, га – 579,3
Коэффициент плотности застройки – 2,4


	Объекты регионального значения:

Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования – 1.

Спортивное сооружение - 3.

Объект здравоохранения – 1.

Школа искусств – 2.

Театр – 1 (реконструкция).

Музей – 1 (реконструкция).

Объекты местного значения:

Дошкольная образовательная организация – 11.

Общеобразовательная организация – 10.

Спортивное сооружение – 1.

Спортивный зал – 1 (реконструкция здания теплицы-учебного класса МБОУ СШ № 10).

Электрическая подстанция – 1 (реконструкция).

Насосная станция дождевой канализации – 2.

Канализационная насосная станция (КНС) – 1.

	4
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	

	4.1
	Производственная зона
	Площадь, га – 2605,4
Коэффициент плотности застройки – 2,4
	Объекты регионального значения:

Пожарная часть – 2.

Объекты местного значения:

Электрическая подстанция – 1 (реконструкция).

Котельная – 5.

Котельная – 10 (реконструкция).

Пункт редуцирования газа – 1.

Насосная станция дождевой канализации – 4.

Канализационные очистные сооружения – 3.

Канализационные очистные сооружения – 3 (реконструкция).

Канализационная насосная станция (КНС) – 1 (реконструкция).

	4.2
	Коммунально-складская зона
	Площадь, га – 564,0
Коэффициент плотности застройки – 1,8
	Объекты федерального значения:

Причал – 1.

Объекты регионального значения:

Причал – 1.

Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов – 1.

Пожарная часть – 2.

Объекты местного значения:

Котельная – 4.

Котельная – 2 (реконструкция).

Насосная станция дождевой канализации - 1

Канализационные очистные сооружения – 1.

	4.3
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадь, га – 84,2


	Объекты местного значения:

Котельная  – 5.

Котельная – 4 (реконструкция).

Канализационные очистные сооружения – 10.

Канализационные очистные сооружения – 2 (реконструкция).

Насосная станция дождевой канализации – 14.

Канализационная насосная станция (КНС) – 3.

Канализационная насосная станция (КНС) – 4 (реконструкция).

Пункт редуцирования газа – 5.

	4.4
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь, га – 2406,6
	Объекты регионального значения:

Пожарная часть – 1.

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	Площадь, га – 1184,8

	-

	5.1
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	Площадь, га – 387,5

	-

	6
	Зоны рекреационного назначения
	Площадь, га – 4772,8
	Объекты регионального значения:

Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов – 1.

Объекты местного значения:

Котельная  – 1.

Канализационные очистные сооружения – 2.

Насосная станция дождевой канализации – 1.

	6.1
	Зона озелененных территорий общего пользования 
	Площадь, га – 728,6
	Объекты федерального значения:

Музей – 1 (реконструкция).

Объекты местного значения:

Спортивное сооружение – 2.

Парки, скверы, бульвары, набережные

	6.2
	Зона лесов
	Площадь, га – 3762,3
Виды лесов: защитные - городские леса
	-

	6.3
	Иные рекреационные зоны
	Площадь, га – 24,3
	-

	7
	Зона режимных территорий
	Площадь, га – 338,1
	Объекты местного значения:

Пункт редуцирования газа – 1.

	8
	Зона акваторий
	Площадь, га – 9006,7
	-

	9
	Зоны специального назначения
	
	-

	9.1
	Зона озелененных территорий специального назначения 
	Площадь, га – 3551,9
	Объекты регионального значения:

Пожарная часть – 1.

	9.2
	Зона кладбищ 
	Площадь, га – 173,9
	-

	9.3
	Зона складирования и захоронения отходов
	Площадь, га – 48,5
	Объекты регионального значения:

Объект по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов – 3.


� Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»





� Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»


� Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»


� Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»






