УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 2 июля 2021 г. № 1270

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года**

В главе I "Схема водоснабжения" в части "Сети водоснабжения" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Устройство дублера (строительство) нового дюкера Д-355 мм
через р. Северную Двину с правого берега на о. Краснофлотский.

Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов в аварийных ситуациях и сокращения неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2015 г. – проектирование, 2020-2021 гг. – строительство.

Стоимость реализации мероприятия: 72 662,45 тыс. руб., без НДС,
в ценах 2014".

2. Пункт 24 исключить, пункты 25 – 71 считать пунктами 24 – 70 соответственно.

3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Реконструкция водопровода Д-500 мм по проезду Сибиряковцев, далее по Талажскому шоссе до ВНС № 91

Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов питьевой водой нормативного качества в необходимых объемах и сокращения неучтенных расходов воды
в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 500 мм, длиной 3 550 м.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 187 298,47 тыс. руб., без НДС,
в ценах 2014 г.".

4.Пункт 59 изложить в следующей редакции:

"59. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок
в Маймаксанском округе.

Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Мероприятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство одной новой водопроводной колонки со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Шестакова.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 7 600 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г.

5.Пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок
в пос. Исакогорка.

Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Мероприятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство одной новой водопроводной колонки со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Кочуринской.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 9 400 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г.".

В главе I "Схема водоснабжения" в части " Сооружения водопровода" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ
с лампами среднего давления

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2021 г.

Стоимость реализации мероприятия: 77 912 тыс. руб., без НДС, в ценах 2021 г."

2. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 313,2 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 7308 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации"

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 г.

Стоимость реализации мероприятия: 36565,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

В главе II "Схема водоотведения" в части "Сети водоотведения" подраздела 4.2 "4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий" раздела 4 " Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения":

1. Добавить пункт 60, изложив его в следующей редакции:

"60. Переключение жилых домов № 387, 389, 391 по просп. Ленинградскому на сети городской канализации.

Цели реализации мероприятия: В целях подключения существующей жилой застройки к городским сетям канализации (решение Октябрьского районного суда по делу № 2-4397 от 13.08.2013).

Мероприятие предполагает проектирование и строительство канализационных сетей на указанном участке длиной 100 м.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 2 155 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

2. Добавить пункт 61, изложив его в следующей редакции:

"61. Реконструкция участка канализационной сети к домам по адресам:
г. Архангельск, ул. Школьная, д. 108, 108, корп.2.

Мероприятие предполагает реконструкцию участка канализационных сетей между колодцами КК-1 КК-2, а также канализационных сетей между колодцами КК-4 и КК-5, КК-5 и КК-6, КК-10 и КК-11. Необходимость реализации мероприятия вызвана необходимостью организации надлежащего водоотведения от жилого дома №108 по ул. Школьной (решение Соломбальского районного суда от 24.12.2018 по делу № 2-1281/2018).

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 г.

Стоимость реализации мероприятия: 5 081,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_