|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Главы  городского округа  "Город Архангельск"  от 17 сентября 2025 г. № 1481 |
|  | "ПРИЛОЖЕНИЕ  к плану мероприятий  по функционированию Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**жилых домов, по которым поступило заключение специализированной организации   
о состоянии несущих и ограждающих конструкций**

| №  п/п | Адрес | № заключения | Экспертная организация | Результат обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Северодвинская, д. 23 | 134/25-1-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 2 | Пер. Водников, д. 10 | 134/25-21-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 3 | Ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 134/25-2-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 4 | Ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 134/25-13-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 5 | Ул. Гагарина, д. 28 | 134/25-12-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 6 | Ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 134/25-16-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 7 | Ул. Котласская, д. 2 | 134/25-11-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 8 | Просп. Ленинградский, д. 312 | 134/25-22-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 9 | Просп. Обводный канал, д. 117 | 134/25-15-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 10 | Ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 134/25-4-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 11 | Ул. Павла Усова, д. 5 | 134/25-5-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 12 | Ул. Павла Усова, д. 13 | 134/25-7-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 13 | Ул. Павла Усова, д. 27 | 134/25-6-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 14 | Ул. Победы, д. 52 | 134/25-18-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 15 | Ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 134/25-3-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 16 | ул. Розы Люксембург, д. 55 | 134/25-20-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 17 | Просп. Советских космонавтов, д. 32 | 134/25-19-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 18 | Просп. Советских космонавтов, д. 194 | 134/25-14-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 19 | Ул. Суфтина 1-й проезд, д. 13 | 134/25-8-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 20 | Ул. Шабалина А.О., д. 7 | 134/25-10-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 21 | Ул. Шабалина А.О., д. 11 | 134/25-9-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц |
| 22 | Ул. Школьная, д. 78 | 134/25-17-СЭ | Респект | Здание не отвечает требованиям безопасности ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а именно статьи 7 "Требование механической безопасности". Выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и элементов здания, нахождение в здании и на близлежащей территории представляет угрозу для жизни и здоровья определенного круга лиц". |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**