## Приложение № 1
Приложение №1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
ООО "РВК-Архангельск" в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2021-2066
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановые значения
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1. | Показатели качества
1.1 | Показатели качества питьевой воды
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2.7 | 2.13 | 1.575 | 1.08 | 0.96 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 39.4 | 32.1 | 23.8 | 16.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | Показатели качества очистки сточных вод
1.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Показателями энергетической эффективности
3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
4 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.2 | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 79 | 79 | 73 | 73 | 66 | 64 | 58 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
ООО "РВК-Архангельск" в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2021-2066
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
|  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  | показателя |  | до | после
|  |  | (производитель- |  | реализации | реализации
|  |  | ность, протяж., |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Мероприятия в сфере водоотведения:
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1 | 3 | Модернизация оборудования комплекса очистных сооружений. | Износ оборудования и основных средств | % | 42 | 35 | 2039 | 2066
2
2
3
3
4
4
4
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
4.1 |  | Реконструкция производственного комплекса очистных сооружений | Производительность очистки | м3/сут | 80 | 120 | 2021 | 2034
| 4.2 | Мероприятия по созданию комплекса возобновляемой энергетики. | Производительность сооружений | кВт | - | 200 | 2035 | 2038

## Приложение № 3
Приложение №3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
ООО "РВК-Архангельск" в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2021-2066
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
1 | Реконструкция производственного комплекса очистных сооружений. | 2021-2034 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности блока биологической очистки путем реализации комплекса режимно-охранных мероприятий