Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 28.08.2020 № 2964р

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" "Развитие системы водоснабжения**

**и водоотведения города Архангельска на 2015-2023 годы"**

**в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод)**

**на 2020-2023 годы**

1. Цели и задачи разработки и реализации
корректировки инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы:

обеспечение реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

1.2. Задачи корректировки инвестиционной программы:

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения;

повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей;

обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения
и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

2

2. Требования к корректировке инвестиционной программе

2.1. Корректировка инвестиционной программы осуществляется
в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении";

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013
№ 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения";

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр "Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве
и транспортировке".

2.2. Корректировка инвестиционной программы должна включать мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию,
а также мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиями, плане мероприятий по приведению горячей воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих веществ
и микроорганизмов (в случае если такие планы утверждены).

Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения

3

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением № 3.

2.3. Корректируемая инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов
на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б(1)) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств

4

и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

2.4. Корректируемая инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение в МО "Город Архангельск", в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3. Срок разработки корректировки инвестиционной программы

МУП "Водоканал" разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения технического задания
на разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование
в муниципальное образование "Город Архангельск".

4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения корректировки инвестиционной программы

МУП "Водоканал" направляет проект разработанной корректировки инвестиционной программы в муниципальное образование "Город Архангельск" и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (агентство
по тарифам и ценам Архангельской области).

Муниципальное образование "Город Архангельск" и агентство
по тарифам и ценам Архангельской области рассматривают проект корректировки инвестиционной программы и уведомляют о согласовании или об отказе в согласовании МУП "Водоканал" в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы
на согласование.

МУП "Водоканал" в течение 3 дней со дня получения согласования
от муниципального образования "Город Архангельск" и агентства по тарифам
и ценам Архангельской области обязано направить проект корректировки инвестиционной программы в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
на утверждение.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области рассматривает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения.

По результатам рассмотрения министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области принимает решение об утверждении корректировки инвестиционной

5

программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа
в утверждении корректировки инвестиционной программы.

МУП "Водоканал" дорабатывает материалы корректируемой инвестиционной программы и направляет их на повторное рассмотрение
в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в течение 30 дней со дня направления корректировки инвестиционной программы на доработку.

Корректировка инвестиционной программы должна быть утверждена
в срок не позднее 20 ноября 2020 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_