|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение**  к распоряжению заместителя  мэра города Архангельска  от 22.09.2014 № 3214р |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"ПЕРЕЧЕНЬ объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"**  **и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов** | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2014 год | Плановый период | |
| 2015 год | 2016 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** | | | | | | | | | | |
| 1 | Электрические сети КВЛ-0,4 кВ | | От ТП-743, о. Бревенник | | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор и проводов на СИП | III -IV квартал | 826,0 | 826,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Электрические сети КВЛ-10 кВ | | От ПС-10 ф.10-11 от опоры № 11 до ТП-615 | | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | III -IV квартал | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оборудование ТП-УГ-42/7 | | П. Конвейер Маймаксанского территориального округа | | Проектирование и капитальный ремонт ТП с переносом на новое основание и перезавод ВЛ-0,4кВ и 10кВ | II -IV квартал | 1 577,0 | 0,0 | 1 577,0 | 0,0 |
| 4 | Оборудование КРУН-2 на ВЛ-10кВ | | Ф. Васьково-1 | | Капитальный ремонт КРУН с заменой на реклоузер | II -IV квартал | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 5 | Здание и оборудование РУ-6кВ ТП-30 | | Набережная Северной Двины, 31, стр. 1 | | Капитальный ремонт здания и оборудования РУ-6 кВ | II -IV квартал | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 6 | Оборудование ТП-КНС-13 | | Ул. Русанова, 8 | | Замена ячеек в РУ-6кВ | II -IV квартал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 7 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | | Ф. 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п. Конвеер | | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | II -IV квартал | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 |
| 8 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | | ПС-74 фидер 74-02,74-08 Маймаксанский Лесной порт о. Бревенник | | Замена опор (устранение аварии) | II квартал | 1 450,0 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | | От ТП № 751 по ул. Лесная, 6-22, ул. Морская, 1-3 | | Замена участка электросетей и опор (устранение аварии) | II квартал | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Электрические сети КЛ-0,4 кВ | | От СПУ до ВРУ  пр. Троицкий, 61 | | Замена участка электросетей  (устранение аварии) | III квартал | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | | От ТП-626  ул. Физкультурников, 37, 39 | | Замена участка электросетей и опор (устранение аварии) | III квартал | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | От ТП-652  ул.Речников, 44 | Замена участка электросетей и опор (устранение аварии) | III квартал | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | От ТП-504  ул.Нахимова, 13 | Замена участка электросетей  (устранение аварии) | III квартал | 631,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Ул.Гуляева, 109, корп.1 | Замена участка электросетей  (устранение аварии) | III квартал | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Ул.Карельская, 51 | Замена участка электросетей  (устранение аварии) | III квартал | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | СПУ | Ул.Урицкого, 1, корп.1 | Ремонт СПУ (устранение аварии) | III квартал | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **9 699,0** | **4 746,0** | **2 477,0** | **2 476,0** |
| **Раздел II. Водопроводное хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная насосная станция №116 | Ул.Победы, 45 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 2 | Водопроводная насосная станция №114 | Ул.Родионова, 18 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 3 | Водопроводная насосная станция №112 | Ул.Победы, 126, стр. 1 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 4 | Водопроводная насосная станция №110 | Ул.Физкультурников, 24 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 |
| 5 | Водопроводная насосная станция №105 | Ул.Лермонтова, 7, стр.1 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 1 436,0 | 0,0 | 0,0 | 1 436,0 |
| 6 | Водопроводная сеть | Ул.Химиков,21, корп.11 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Водопроводная сеть | Ул.Репина,11 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопроводная сеть | Ул.Титова,14 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Водопроводная сеть | Ул.Титова,16 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 51, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Водопроводная сеть | Ул.Индустриальная, 14 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Водопроводная сеть | Ул.Горького, 10 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Водопроводная сеть | Ул.Авиационная, 32 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Водопроводная сеть | Ул.Титова, 12 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Водопроводная сеть | Ул.Сибирская, 33 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Водопроводная сеть | Ул.Ильича, 54, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Водопроводная сеть | Ул.Ильича, 31 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 41 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 678,0 | 678,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Водопроводная сеть | Ул.Вельможного, 3-7 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 1 143,0 | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Водопроводная сеть | Ул.Калинина, 12 | Ремонт водопроводной сети  (устранение аварии) | II квартал | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Водопроводная сеть | Ул.Капитана Кононова, 12 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 58 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Водопроводная сеть | Ул.Проезжая, 12 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 795,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 68 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Водопроводная сеть | Ул.Кировская, 1, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 43, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Водопроводная сеть | Ул.Новоквартальная, 8 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Водопроводная сеть | Ул.Вельская, 1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Водопроводная сеть | Ул.Ленина, 22, 24 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Водопроводная сеть | Ул.Водников, 11 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Водопроводная сеть | Ул.Победы, 116 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 283,0 | 283,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Водопроводная сеть | Ул.Буденного, 4 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | III квартал | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **11 867,0** | **5 477,0** | **0,0** | **6 390,0** |
| **Раздел III. Канализационное хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор | Ул.Авиационная, 11 до КНС | Замена участка канализационного коллектора | III-IV квартал | 3 962,0 | 0,0 | 3 962,0 | 0,0 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Ул.Школьная, 173, корп.1 | Комплексный капитальный ремонт | III-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 |
| 3 | Канализационная насосная станция | Ул.Вычегодская | Комплексный капитальный ремонт | III-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 |
| 4 | Канализационная сеть | Ул. Авиационная, от КНС "Гарнизон" до КНС "АЭРОПОРТ" | Проект на капитальный ремонт участка канализационной сети. Капитальный ремонт участка канализационной сети | II-IV квартал | 3 639,0 | 3 639,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Канализационная сеть | Ул.Партизанская, 6 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Канализационная сеть | Ул.Орджоникидзе, 8, корп.1 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 445,0 | 445,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Канализационная сеть | Ул.Партизанская, 47 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Канализационный напорный коллектор | От КНС, ул.Школьная, 173, строение 1 | Ремонт участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | КНС-1, 2 | Ул. Родионова, 14, стр.1,  ул. Победы, 69, стр.2 | Оплата по исполнительному листу  АС № 005960857 от 18.06.14 |  | 564,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **12 809,0** | **4 885,0** | **3 962,0** | **3 962,0** |
| **Раздел IV. Тепловые сети** | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Жилой район 26 лесо-завода | Капитальный ремонт тепловых сетей | II-IV квартал | 3 204,0 | 3 204,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Центральный тепловой пункт | Ул.Колхозная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | III квартал | 1 382,0 | 1 382,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Трубопровод горячего водоснабжения | Ул.Победы, 124, корп.1 | Ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения (устранение аварии) | II квартал | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Теплотрасса | Ул.Никитова, 2 | Замена участка теплотрассы  (устранение аварии) | II квартал | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **4 841,0** | **4 841,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Раздел V. Прочие объекты** | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 8 | Ул.Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 5 590,0 | 5 590,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Баня № 14 | Ул.Ленинская, 11 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 6 389,0 | 0,0 | 6 389,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **11 979,0** | **5 590,0** | **6 389,0** | **0,0** |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | **15 238,0** | 1 272,0 | 6 983,0 | 6 983,0 |
|  | **ВСЕГО по перечню:** |  |  |  | **66 433,0** | **26 811,0** | **19 811,0** | **19 811,0** |

".

\_\_\_\_\_\_