## Приложение №1
Приложение № 1 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022-2027 годы"
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
[5 empty] | после реали- зации ИП |  | в т.ч. по годам реализации
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Показатели качества воды
1.1 |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 29.7 | 24.1 |  | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
1.2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 27.8 | 23.4 |  | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
1.3 |  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горяченго водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горяченго водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 |  | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 1.48 | 1.22 |  | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
2.2 |  | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для горячего водоснабжения | ед./км | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.3 |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3.38 | 2.53 |  | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.2 | 3.2
3. Показатели очистки сточных вод
3.1 |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 | 85.7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 |  | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19.7 | 19.7 |  | 38 | 38 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
4.2 |  | Удельный расход тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - |  | - | - | - | - | - | -
4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 1.036 | 0.71 |  | 1.28 | 1.28 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036
4.4 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 0.6 | 1.1 |  | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
4.5 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.657 | 0.73 |  | 0.81 | 0.81 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.657
4.6 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.342 | 0.39 |  | 0.43 | 0.43 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342
5. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1 | 5.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 60.173 | 51.9 |  | 54.8 | 56.7 | 58.5 | 60.3 | 62.1 | 51.9
5.2 |  | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 61.6 | 53.3 |  | 63.3 | 64.9 | 66.5 | 68 | 65.8 | 53.3

## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 - 2027 годы"
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  |  | показателя |  | до |  | после
|  |  |  | (производитель- |  | реализации |  | реализации
|  |  |  | ность, протяж., |  | мероприятия |  | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. | Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенской д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1 | Для повышение надежности систем водоснабжения пос. Цигломень и Зеленец | городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень | Диаметр, протяженность, материал | мм, пог. м. | 0 |  | 160, 7500х2 (в том числе 470х2 прокол), ПНД (ПЭ-100 SDR 17) | 2022 | 2027
2.1.2. | . Строительство водопроводной сети от ВНС 3-го подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з | Для надлежащей очистки питьевой воды и повышения надежности систем водоснабжения о. Бревенник | городской округ "Город Архангельск", о. Бревенник | Диаметр, протяженность, материал | мм, пог. м. | 0 |  | 160, 700х2 (в том числе 526х2 прокол под протокой Маймакса), ПНД (ПЭ-100 SDR 17) | 2024 | 2026
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.1. | Реконструкция ВОС пос. Цигломень, ул. Кирпичного завода, д. 22, к.1, стр. 5 | Для повышения энергоэффективности оборудования на ВОС пос. Цигломень, обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в тебуемом объеме) | городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень | Производитель-ность; наличие энергоэффективного оборудования | м3/сут.; - | 3200; нет |  | 3200; есть | 2022 | 2024
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
4.1.1. | Создание резервных источников энергии (ДЭС) | Для бесперебойного обеспечения электроэнергией объектов водоснабжения 2 категории надежности по электроснабжению | городской округ "Город Архангельск", о. Кего, пос. Цигломень, пос. Зеленец, пос. Лесная речка, пос Зеленый бор | количество | шт. | 0 |  | всего 6 из них о. Кего (1), пос. Цигломень (2), пос. Зеленец (1), пос. Зеленый бор (2) | 2022 | 2023
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
7.1. Строительство новых сетей водоотведения
7.1.1. | Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до до КНС ул. Цигломенская, д. 12, стр.1 | Для обеспечения надежности систем водотведения пос. Зеленец и пос. Цигломень | городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень | Диаметр, протяженность, материал | мм, пог. м. | 0 |  | Напорная канализация: - 160, 7332х2 (в том числе 502х2 прокол), ПНД (ПЭ-100 SDR 17). Самотечная канализация: - 200, 90, гофрированный полипропилен. КНС: - 50 м3/ч (1 станция); - 50 м3/ч (1 станция). | 2022 | 2027
7.1.2. | Строительство напорной канализационной сети от врезки в напорную канализационную сеть от КНС 23 Лесозавода до пос.МЛП о.Бревенник в районе ул. Портовая д. 19, к.1, стр. 1 до канализационной сети в районе здания главной насосной станции перекачки стоков по адресу ул.Менделеева, д.2 | Для надлежащей очистки сточных вод | городской округ "Город Архангельск", о. Бревенник | Диаметр, протяженность, материал | мм, пог. м. | 0 |  | Напорная канализация: 160, 1426х2 (в том числе 526х2протаскивание в сущ. дюкер), ПНД (ПЭ-100 SDR 17); Самотечная канализация: - 200, 30, гофрированный полипропилен. | 2022 | 2027
7.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведенияя, за исключением сетей водоотведения
7.2.1. | Строительство южной станции очистки сточных вод, Лахтинское шоссе, д. 1, стр.1 | Проектирование и строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества | городской округ "Город Архангельск", пос. Лесная речка | Производитель-ность | м3/сут. | 0 |  | 1200 | 2022 | 2027
Note on F25: Королёва Екатерина Михайловна: Было мероприяти. Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до канализационного колодца у дома ул. Лочехина, д. 1

## Приложение № 3
Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022-2027 годы"
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1.1. | Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1 | 2022-2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.2. | Строительство водопроводной сети от ВНС 3-го подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з | 2024-2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
7.1.1. | Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до до КНС ул. Цигломенская, д. 12, стр.1 | 2022-2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
7.2.1. | Строительство южной станции очистки сточных вод, Лахтинское шоссе, д. 1, стр.1 | 2022-2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

## Приложение №4
Приложение №4
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022-2027 годы"
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1.2. | Строительство водопроводной сети от ВНС 3-го подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з | 2024-2026 | Для улучшения качества очистки питьевой воды на ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з, обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества