# Приложение

# к постановлению мэра

# города Архангельска

# от 19.11.2010 № 484

# "УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

города Архангельска

от 21.10.2009 № 416

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ"

## Паспорт

долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муници-пального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципально – правовых актов мэра города о разработке проекта Программы | Распоряжение мэра города от 31.03.2009 № 409р "О создании рабочей группы по разработке проекта городской целевой программы "Повышение энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 – 2012 годы"; постановление мэра города от 20.04.2009 № 157 "Об утверждении Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2009-2016 годы" |
| Заказчик – координатор Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
| Заказчики Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение зданий муниципальных учреждений за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 – 20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоёмкости; совершенствование систем учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях муниципальных учреждений; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |

2

| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2016 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2010-2012 годы; второй этап – 2013-2016 годы |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Программы | Проведение энергетических обследований и получение энергетических паспортов на здания муниципальных учреждений; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений по результатам энергетических обследований; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений; разработка нормативных документов по энергоэффективности; заключение договоров (контрактов), направленных на рациональное использование энергоресурсов, с энергосер-висными организациями; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений; оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учёта ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды), регуляторами давления и температуры; проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад № 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI" |
| Исполнители Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент образования мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, муниципальные учреждения |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объём финансирования из городского бюджета составляет 128,0 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия, обеспечение выполнения следующих показателей: 2010 год – 293,9 кВт ч / м2; 2011 год – 285,1 кВт ч / м2; 2012 год – 276,5 кВт ч / м2; 2013 год – 268,2 кВт ч / м2; 2014 год – 260,2 кВт ч / м2; 2015 год – 252,4 кВт ч / м2; 2016 год – 244,8 кВт ч / м2 |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программными методами

Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устье реки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающих горожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс.чел. Основой экономики города является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая,  рыбодобывающая промышленность.

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (84%) и от 65 локальных систем теплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 систем находятся в муниципальной собственности. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле.

Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь для производства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды.

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО "Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ.

В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

2

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – здания муниципальных учреждений), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению мэрией города Архангельска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2009 года перечень зданий муниципальных учреждений включал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 712 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 215 692 678 кВт-ч (215693 МВт-ч тепловой и электрической энергии).

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | кВтч/год |
| 1 | Образование | 137 | 478 475 | 131 848 682 |
| 2 | Здравоохранение | 26 | 162 150 | 60 003 540 |
| 3 | Хозяйственная служба мэрии | 2 | 7 153 | 2 506 936 |
| 4 | Культура, спорт | 36 | 62 883 | 20 953 085 |
| 5 | Социальная защита | 1 | 1 182 | 380 435 |
|  | Всего | 202 | 711 843 | 215 692 678 |

3

Потребление энергии  социальной сферой по секторам

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений.

Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды зданий муниципальных учреждений приведено в нижеследующей диаграмме.

4

На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетические обследования отдельных зданий муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, в зданиях муниципальных учреждений наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях муниципальных учреждений остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 320 млн. рублей в год. При этом, примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение зданий муниципальных учреждений выходит на первый план, является необходимость:

снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

улучшения микроклимата в зданиях муниципальных учреждений;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ на энергопотребление. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля  потребления услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость.  Персонал

5

зданий в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий муниципальных учреждений необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение зданий муниципальных учреждений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях муниципальных учреждений;

повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы  осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя следующие мероприятия:

разработка нормативных документов по энергоэффективности;

разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию ресурсов;

6

проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений и получение энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений;

создание базы данных всех зданий муниципальных учреждений;

проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений;

оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры;

модернизация систем освещения зданий и помещений муниципальных учреждений;

заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов);

разработка системы профессиональной эксплуатации зданий муниципальных учреждений;

разработка проектно – сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергетического обследования;

проектирование и реконструкция теплового пункта здания                                     МДОУ "Детский сад № 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI".

Второй этап (2013-2016 годы) включает в себя следующие мероприятия:

разработка проектно – сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений с учётом результатов энергетических обследований;

проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений;

заключение договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов,  с энергосервисными организациями.

## IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений и получение энергетических паспортов, составленных по результатам энергетических обследований.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий муниципальных учреждений с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем зданиям муниципальных учреждений города.

7

В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией города создается информационная система, включающая сведения о всех зданиях муниципальных учреждений города. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, представленной руководителями департаментов и управлений мэрии города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления  и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);

объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по мэрии города в целом);

суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в МВтч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч в течение всех введенных  в базу лет);

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость  платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

дата постройки;

удельные расходы на отопление;

по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации – весь год или сезонный (лето или зима);

8

по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергетического обследования и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергетического обследования энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергетического обследования производится на конкурсной основе.

4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений по результатам энергетических обследований.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергетическом обследовании, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что это не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений.

9

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения их надлежащей эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы.

4.5.	Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании;

типовое положение о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

4.6.	Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов), направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.7. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения помещений и зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

4.8. Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числе разработка проектно-сметной документации).

10

Мероприятия позволяют обеспечить контроль за фактическим потреблением ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) в реальном времени и принять своевременные меры по их эффективному использованию (регулировка систем, устранение утечек и неисправностей оборудования, превышение лимитов потребления ресурсов и т. д.).

4.9. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания                      МДОУ "Детский сад № 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI".

Мероприятие позволит на практике оценить эффективность использования современного оборудования и системы управления ресурсом тепловой энергии и в дальнейшем ляжет в основу разработки технических условий на установку тепловых пунктов в зданиях муниципальных учреждений.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам  проведенного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

при получении экономии средств городского бюджета при реализации Программы.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 2.

## V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств городского бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из городского бюджета составляет 128 000,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2010 год – 8 000 тыс. рублей,

2011 год – 12 000 тыс. рублей,

2012 год – 26 211 тыс. рублей,

2013 год – 5 789 тыс. рублей,

2014 год – 21 000 тыс. рублей,

2015 год – 25 000 тыс. рублей,

2016 год – 30 000 тыс. рублей.

11

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 4.

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города.

Заказчики Программы контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, готовят ежеквартальные и ежегодные отчёты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы, вносят мэру города предложения по корректировке Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

## VII. Оценка эффективности реализации Программы

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждому муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов;

обеспечение комфортных условий во всех муниципальных зданиях;

сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

повышение заинтересованности работников муниципальных учреждений в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

12

обеспечено выполнение следующих показателей:

| Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете Гкал на 1 кв.метр общей площади) Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальных учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека м3/чел.*) Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека м3/чел.*) | 2016 г. – 0,20286 2010 г. – 0,27105 2016 г. - 0,00627 2010 г. – 0,00838 2010г. – 3,4 2016 г. – 0,193 2009 г. – 0,282 |
| --- | --- |

13

| Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека м3/чел.*) Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека м3/чел.*) Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека кВт. ч/чел.*) Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека кВт. ч/чел.*) Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека кВт. ч/чел.*) Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека кВт. ч/чел.*) | 2010 г. – 0,271 2016 г. – 0,006 2010 г. – 0,011 2010 г. – 4,7% 2016 г. – 9,85 2016 г. – 14,12 2016 г. – 0,30 |
| --- | --- |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 2016 г. – 0,74 |

14

| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования Доля расходов городского бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % (зданий) Число муниципальных учреждений, заключивших энергосервисные договора (контракты) к общему количеству муниципальных учреждений, ед. (%) заказчиками Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | 2010 г. – 6,3% 2011г. – 100% 2011 г. – 100% 2011 г. – 100% 2016 г. – 3,0 2012 г. – 100% 2014 г.– 340(100%) 2014 г. – 100% |
| --- | --- |

15

| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (%) | 2012 г. – 100% |
| --- | --- |

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн. рублей.

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 3.

_____________

## Приложение № 1

к долгосрочной целевой

программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

## ПЕРЕЧЕНЬ

## муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением

## (на 1 кв.м) в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта | Отапли-ваемая площадь, м2 | Потребле-ние элек-троэнергии, МВтч | Потребле-ние тепло-вой энер-гии, МВтч | Общее потребле-ние энергии, МВтч | Удельное потребле-ние энер-гии, кВтч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подстанция скорой медицинской помощи, округ Варавино-Фактория | 868 | 60 | 1116 | 1176 | 1356 |
| 2. | Подстанция скорой медицинской помощи, Исакогорский округ | 483 | 21 | 409 | 430 | 890 |
| 3. | МДОУ "Детский сад № 149 "Теремок" | 1203 | 62 | 990 | 1052 | 875 |
| 4. | Филиал МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", Октябрьский округ | 31 | 8 | 13 | 21 | 696 |
| 5. | Подстанция скорой медицинской помощи, Соломбальский округ | 496 | 22 | 287 | 309 | 623 |
| 6. | Филиал МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", Маймаксанский округ | 69 | 7 | 35 | 42 | 600 |
| 7. | МУЗ "Городская клини-ческая больница № 12" | 2964 | 195 | 1465 | 1660 | 560 |
| 8. | МДОУ "Детский сад № 179 "Якорек" | 1138 | 32 | 591 | 623 | 547 |
| 9. | МДОУ "Детский сад № 114 "Снегирек" | 1176 | 30 | 590 | 620 | 526 |
| 10. | Филиал подстанции скорой медицинской помощи, Цигломенский округ | 309 | 19 | 143 | 162 | 523 |
| 11. | МОУ СОШ № 37 | 5075 | 168 | 2420 | 2588 | 510 |
| 12. | МУЗ "Городская клини-ческая больница № 7" | 14260 | 1293 | 5898 | 7191 | 504 |
| 13. | МОУ СОШ № 51 | 4806 | 162 | 2250 | 2412 | 502 |
| 14. | МДОУ "Детский сад № 123 "АБВГДейка" | 2997 | 94 | 1348 | 1442 | 481 |
| 15. | МДОУ "ЦРР-д/с № 96 "Сосенка" | 3453 | 141 | 1513 | 1654 | 479 |
| 16. | МУЗ "Первая городская клиническая больница ско-рой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич" | 48247 | 3712 | 18869 | 22581 | 468 |
| 17. | МДОУ "Детский сад № 16 "Дубок" | 1208 | 36 | 516 | 552 | 457 |

2

| 18. | МДОУ "Детский сад № 174 "Ягодка" | 3055 | 134 | 1202 | 1336 | 437 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | МДОУ "Детский сад № 118 "Калинушка" | 2511 | 76 | 1022 | 1098 | 437 |
| 20. | МДОУ "Детский сад № 180 "Парусок" | 2445 | 69 | 1000 | 1069 | 437 |
| 21. | МДОУ "Детский сад № 186 "Веснушка" | 5865 | 147 | 2336 | 2483 | 423 |
| 22. | МДОУ "Детский сад № 173 "Подснежник" | 2306 | 82 | 866 | 948 | 411 |
| 23. | МДОУ "Детский сад № 2" | 1392 | 25 | 537 | 562 | 403 |
| 24. | МДОУ "Детский сад № 139 "Журавушка" | 1215 | 40 | 446 | 486 | 400 |
| 25. | МДОУ "Детский сад № 56 "Туесок" | 2037 | 52 | 762 | 814 | 400 |
| 26. | МДОУ "Детский сад № 41 "Северяночка" | 1187 | 39 | 417 | 456 | 385 |
| 27. | МДОУ "Детский сад № 11 "Полянка" | 2581 | 46 | 940 | 986 | 382 |
| 28. | МДОУ "Детский сад № 88" | 1093 | 51 | 363 | 414 | 379 |
| 29. | МОУ НШДС № 77 | 2879 | 90 | 955 | 1045 | 371 |
| 30. | МДОУ "Детский сад № 176 "Снегурочка" | 1133 | 59 | 357 | 416 | 368 |
| 31. | МДОУ "Детский сад № 10 "Родничок" | 2603 | 74 | 875 | 949 | 365 |
| 32. | МДОУ "Детский сад № 39 "Солнышко" | 3008 | 82 | 1013 | 1095 | 364 |
| 33. | МДОУ "Детский сад № 172 "Клюковка" | 2088 | 60 | 699 | 759 | 364 |
| 34. | МДОУ "Детский сад № 171 "Зеленый огонек" | 2445 | 49 | 835 | 884 | 361 |
| 35. | МДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | 2030 | 56 | 674 | 730 | 360 |
| 36. | МДОУ "Детский сад №131 "Радуга" | 2619 | 78 | 861 | 939 | 359 |
| 37. | МДОУ "Детский сад № 169 "Тюльпанчик" | 1111 | 32 | 361 | 393 | 354 |
| 38. | МДОУ "Детский сад № 178" | 2626 | 76 | 853 | 929 | 354 |
| 39. | МОУ СОШ № 95 | 4822 | 117 | 1585 | 1702 | 353 |
| 40. | МДОУ "Детский сад № 47 "Теремок" | 2218 | 69 | 667 | 736 | 332 |

_____________

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

муниципальных учреждениях

муниципального образования "Город

Архангельск" на 2010 -2016 годы"

| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 – 2016 годы" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| 1. | Разработка нормативных документов по энергоэффективности: положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий; положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов; положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения; положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по Программе; типовое положение о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов | - | 2010 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города |

2

| 2. | Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений и получение энергетических паспортов, составленных по результатам энергетических обследований | 2 719,1 25 722,9 | 2011 2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Департамент здравоохранения и социальной политики | 618,0 | 2011 |  |  |
|  | Департамент образования | 2 101,1 | 2011 |  |  |
| 3. | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию зданий муниципальных учреждений и проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях по результатам энергетических обследований | 750,7 - 5 789,0 21 000,0 25 000,0 30 000,0 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
| 4. | Проведение энергомониторинга использо-вания тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений | - | 2011 - 2016 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодёжной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| 5. | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений | 150,0 161,9 171,0 | 2010 2011 2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
|  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | 30,0 32,4 34,2 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 90,0 97,1 102,6 | 2010 2011 2012 |  |  |

3

|  | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 15,0 16,2 17,1 | 2010 2011 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление по физической культуре и спорту мэрии города | 15,0 16,2 17,1 | 2010 2011 2012 |  |  |
| 6. | Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) | - | 2012 - 2016 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| 7. | Модернизация систем освещения помещений и зданий муниципальных учреждений | 586,0 2300,5 317,1 | 2010 2011 2012 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| 7.1 | Оснащение энергосберегающими лампами | 456,0 1 997,4 95,6 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | 116,0 719,7 18,2 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 262,0 851,3 43,8 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 35,0 420,8 33,6 | 2010 2011 2012 |  |  |

4

|  | Управление по физической культуре и спорту мэрии города | 43,0 5,6 | 2010 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Оснащение сенсорными приборами включения освещения | 130,0 303,1 221,5 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | 65,0 116,6 98,5 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 65,0 186,5 123,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
| 8. | Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 6 352,1 6 067,8 | 2010 2011 | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Департамент здравоохра-нения и социальной поли-тики мэрии города, муниципальные учреждения |
|  | Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города | 4 275,0 4 539,2 | 2010 2011 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 1 408,8 1 528,6 | 2010 2011 |  |  |
|  | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 381,3 | 2010 |  |  |
|  | управление по физической культуре и спорту мэрии города | 287,0 | 2010 |  |  |

5

| 9. | Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад № 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI" | 911,9 | 2010 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 128 000,0 в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | 8 000,0 | 2010 |  |  |
|  |  | 12 000,0 | 2011 |  |  |
|  |  | 26 211,0 | 2012 |  |  |
|  |  | 5 789,0 | 2013 |  |  |
|  |  | 21 000,0 | 2014 |  |  |
|  |  | 25 000,0 | 2015 |  |  |
|  |  | 30 000,0 | 2016 |  |  |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях  МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях муниципального образования

"Город Архангельск"  на 2010-2016 годы"

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях  МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Обоснование финансового обеспечения

программных мероприятий

Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентах по отношению к предыдущему году):

на 2011г. – 107,9%,

на 2012г. – 105,7%,

на 2013г. – 105,4%.

- Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов зданий муниципальных  учреждений

2011 год: 63 тыс. рублей х 1,079 х 40 зданий 	            = 2 719,1 тыс. рублей

2012 год: 63 тыс. рублей х 1,079 х 1,057 х 358 зданий = 25 722,9 тыс. рублей

Итого:						                         28 442,0 тыс. рублей

Стоимость энергетического обследования здания 1 200 м2 в ценах 2010 года 63,0 тыс. рублей.

- Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях с учётом результатов энергетических обследований

2.1. Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию зданий.

2011 год:  58,94 тыс. рублей х 1,079 х 4 здания = 254,4 тыс. рублей, где:

4 здания дошкольных образовательных учреждений;

58,94 тыс. рублей – стоимость ПСД для учреждений образования в ценах 2010 года;

230,0 тыс. рублей х 1,079 х 2 здания =  496,3 тыс. рублей, где:

2 здания учреждений здравоохранения;

230,0 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений здравоохранения в ценах 2010 года.

2013 год: 58,94 тыс. рублей х 1,079 х 1,057 х 1,054 х 2 здания =                       141,7 тыс.рублей, где: 2 здания дошкольных образовательных учреждений;

230,0 тыс. рублей х 1,079 х 1,057 х 1,054 х 2 здания = 553,0 тыс.рублей, где:

2 здания учреждений здравоохранения.

2

2.2. Проведение капитального ремонта и модернизации зданий с учётом результатов энергетических обследований.

Таблица № 1

Объем финансирования капитального ремонта и модернизации зданий

| Показатель | Период |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 5 094,3 | 21 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |

Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений и перечня работ проводится по мере проведения энергетических обследований зданий муниципальных учреждений.

- Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений

Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий.

24 – часовой цикл лекций с практическими занятиями.

Количество групп – 5.

Таблица № 2

Расчёт стоимости обучения в разрезе структурных подразделений

| № п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Кол-во ежегодно обучающихся, чел. | Стоимость обучения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Департамент здравоохранения и социальной политики | 20 | 30,0 | 32,4 | 34,2 |
| 2. | Департамент образования | 60 | 90,0 | 97,1 | 102,6 |
| 3. | Управление культуры и молодёжной политики | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 |
| 4. | Управление по физической культуре и спорту | 10 | 15,0 | 16,2 | 17,1 |
|  | ИТОГО | 100 | 150,0 | 161,9 | 171,0 |

Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года – 1 500 рублей на одного человека.

3

- Модернизация систем освещения помещений и зданий муниципальных учреждений

Таблица № 3

Расчёт стоимости оснащения зданий и помещений

муниципальных учреждений энергосберегающими лампами

| № п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Необхо-димо заменить ламп накаливания, шт. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс. руб. | Кол- во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс.руб. | Кол- во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс.руб. |
| 1. | Департамент здравоохранения | 7990 | 1160 | 116,0 | 6670 | 719,7 | 160 | 18,2 |
| 2. | Департамент образования | 10894 | 2620 | 262,0 | 7890 | 851,3 | 384 | 43,8 |
| 3. | Управление культуры и молодёжной политики | 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 295 | 33,6 |
| 4. | Управление по физической культуре и спорту | 482 | 430 | 43,0 | 52 | 5,6 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 23911 | 4560 | 456,0 | 18612 | 1997,4 | 739 | 95,6 |

Стоимость одной лампы в ценах 2010 года – 100 рублей.

Таблица № 4

Расчёт стоимости оснащения сенсорными приборами в местах

общего пользования в зданиях муниципальных учреждений

| № п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Кол- во приборов, установлен-ных по Про-грамме всего, шт. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во прибо-ров, шт. | Стоимость оснащения приборами тыс. руб. | Кол- во приборов, шт. | Стоимость оснащения приборами тыс. руб. | Кол-во прибо-ров, шт. | Стоимость оснащения приборами тыс.руб. |
| 1. | Департамент здравоохранения | 120 | 30 | 65,0 | 50 | 116,6 | 40 | 98,5 |
| 2. | Департамент образования | 160 | 30 | 65,0 | 80 | 186,5 | 50 | 123 |
|  | ИТОГО | 280 | 60 | 130,0 | 130 | 303,1 | 90 | 221,5 |

4

Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорного прибора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2 160,8 рублей.

5. Оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретение и установка регуляторов давления и температуры

Таблица № 5

Расчёт потребности в финансовых средствах

| № п/п | Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении | Проектирование, приобретение и установка приборов учёта ресурсов и оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия, тыс. руб./ед. | Электрическая энергия, тыс. руб./ ед. | Вода, тыс. руб./ед. | Регуляторов давления и температуры, тыс. руб. /ед. |
|  |  | 2010г. | 2010г. | 2011г. | 2010г. | 2011 г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Департамент здравоохранения и социальной политики | 2796,2 22 | 761,6 14 | 1760,9 30 | 360,5 11 | 212,4 6 | 356,7 3 | 2565,9 20 |
| 2 | Департамент образования | 1016,8 8 | 326,4 6 | 117,4 2 | 65,6 2 | 0 0 | 0 0 | 1411,2 11 |
| 3 | Управление культуры и молодёжной политики | 381,3 3 | - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Управление по физической культуре и спорту | 254,2 2 | - | 0 0 | 32,8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | ИТОГО | 4448,5 35 | 1088,0 20 | 1878,3 32 | 458,9 14 | 212,4 6 | 356,7 3 | 3977,1 31 |

Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета в ценах 2010 года:

тепловая энергия – 127,1 тыс. рублей;

электрическая энергия – 54,4 тыс. рублей;

вода – 32,8 тыс. рублей;

стоимость проектирования и установки регулятора давления и температуры в ценах 2010 года – 118,9 тыс. рублей.

5

6. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания                 МДОУ "Детский сад №20" совместно с фирмой "ENSI"

Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад № 20" - 58 980 рублей.

Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания                            МДОУ "Детский сад № 20" - 836 226 рублей.

Стоимость услуг заказчика – 2 процента (технадзор) или 16 725 рублей.

ИТОГО:  911 931 рублей ~ 911,9 тыс. рублей.".

______________

# Text boxes

If